RAZÃO SOCIAL / NOME DO ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

| RED N | PROCESSO(S) N | ÁREA DE ATIVIDADE/CLASSE DE ENSAIO/GRUPO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EP |
| --- | --- | --- |

| AVALIADOR / ESPECIALISTA | ASSINATURA | DATA |
| --- | --- | --- |
|  | (dispensa assinatura, se enviado por e-mail) | ___ / ___ / _______ |

DOCUMENTOS ANALISADOS

IDENTIFICAR OS TIPOS DE DOCUMENTOS AVALIADOS:

Formulário FOR-Cgcre-021 preenchido de acordo com a NIT-Dicla-016 e quando aplicável com a NIT-Dicla-012.

Políticas e objetivos, incluindo: política em relação aos valores designados; política sobre a utilização de relatórios por participantes e clientes; objetivos do programa de EP.

Estrutura organizacional e gerencial

Cópia dos seguintes procedimentos e/ou processos documentados do Sistema de Gestão para: pessoal; produtos e serviços providos externamente; análise crítica dos pedidos, propostas e contratos; seleção, aquisição, coleta, identificação, preparo, manuseio, armazenamento e, onde requerido, descarte de itens de EP; enviar itens de EP para armazenamento e receber itens de EP do armazenamento; embalagem e rotulagem de itens de EP; confirmar a entrega dos itens de EP; conferir a validade da entrada de dados, transferência de dados, análise estatística e relato; tratar resultados obtidos a partir de métodos diferentes de medição ou ensaio, onde permitido; tratar resultados de medições ou ensaios que sejam inadequados para avaliação estatística; identificar e gerenciar situações nas quais os itens de EP que foram distribuídos e os dados coletados são posteriormente considerados inadequados para avaliação de desempenho; trabalho não conforme; tratamento de reclamações; tratamento de apelações.

Cópia dos resultados da última auditoria interna.

Cópia dos registros das entradas e saídas da última análise crítica realizada pela gerência.

Cópia do plano documentado para cada programa de EP citado no FOR-Cgcre-021.

Cópia do procedimento para produção dos itens de EP para os programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia do procedimento e planilhas relacionados à avaliação da homogeneidade dos itens de EP para os programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia do procedimento e planilhas relacionados à avaliação da estabilidade dos itens de EP para os programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia do procedimento e planilhas para determinação dos valores designados para as propriedades ou características objetos dos programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia dos procedimentos para as análises estatísticas, dos documentos e planilhas relacionados ao modelo estatístico e aos métodos de análise de dados e de avaliação de desempenho para cada programa de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia dos relatórios das atividades de EP nas quais o laboratório do próprio PEP, e/ou o laboratório que é provedor externo utilizado pelo PEP, participou com desempenho satisfatório, relacionadas às medições ou ensaios utilizados pelo PEP para a determinação do valor designado e sua incerteza associada, incluindo as medições ou ensaios para avaliação da homogeneidade e da estabilidade, para o escopo citado no FOR-Cgcre-021, conforme NIT-Dicla-059.

Cópia dos relatórios de EP disponibilizados aos participantes para cada programa de EP citado no FOR-Cgcre-021.

Relação dos itens de EP e outros equipamentos utilizados nos programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia dos certificados de calibração, certificados ou declarações de materiais de referência e/ou relatórios de ensaio, amostragem ou medição dos itens de EP utilizados na avaliação da homogeneidade e da estabilidade e na determinação dos valores designados dos itens de EP para os programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Relação das informações de todos os provedores externos utilizados pelo PEP nos programas de EP, na produção, ensaio, medição, calibração, exame, amostragem, armazenamento e na distribuição de itens de EP para os programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Evidências documentais para atendimento, pelo laboratório do próprio PEP ou pelo laboratório que é provedor externo utilizado pelo PEP, aos requisitos pertinentes da ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou da ABNT NBR ISO 15189 citados na NIT-Dicla-059, quando este laboratório não for acreditado para os serviços que realizou nos programas de EP citados no FOR-Cgcre-021.

Cópia do procedimento para assegurar a validade dos programas de EP e registros dos dados resultantes das atividades de supervisão dos processos dos programas de EP.

UTILIZE ESTE CAMPO PARA REFERENCIAR OS DOCUMENTOS AVALIADOS

| N | ITEM / NORMA / CRITÉRIO | NÃO CONFORMIDADE |
| --- | --- | --- |

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Informe qual a técnica a ser utilizada para realizar a: avaliação extraordinária para os casos de mudanças que requeiram a utilização de avaliadores avaliação para extensão 1 - Para definir se a avaliação pode ser só documental, consultar o anexo B da NIT-Dicla-029 nos casos de avaliação extraordinária. 2 - Para definir se a avaliação pode ser só documental, consultar o anexo C da NIT-Dicla-029 nos casos de extensão. 3 - Para definir se a avaliação pode ser realizada remotamente, consultar a NIT-Dicla-078.

( ) análise crítica da documentação + avaliação no local

( ) análise crítica da documentação + avaliação remota

( ) análise crítica da documentação

Nota - A decisão sobre a realização de avaliação documental e remota será da Dicla/Cgcre.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES