RAZÃO SOCIAL / NOME DO ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

| RED N | PROCESSO(S) N | CATEGORIAS DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA / SUBCATEGORIAS DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |

| AVALIADOR / ESPECIALISTA | ASSINATURA | DATA |
| --- | --- | --- |
|  | (dispensa assinatura, se enviado por e-mail) | ___ / ___ / _______ |

Selecione a opção relacionada ao sistema de gestão adotada pelo OAC:

Opção A Opção B

DOCUMENTOS ANALISADOS

IDENTIFICAR OS TIPOS DE DOCUMENTOS AVALIADOS:

Formulário FOR-Cgcre-141 preenchido de acordo com a NIT-Dicla-047

Certificado ISO 9001

Procedimentos do Sistema de Gestão

Manual da Qualidade ou procedimento(s) equivalente(s) requerido(s) pela ABNT NBR ISO 17034

Relatório / constatações da última auditoria interna

Relatório da última análise crítica realizada pela alta direção

Procedimentos do processo de produção dos materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141

Planejamentos da produção dos materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141.

Procedimentos e planilhas relacionados aos ensaios de homogeneidade dos materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141

Procedimentos e planilhas relacionados aos ensaios de estabilidade dos materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141.

Procedimentos e planilhas relacionados aos ensaios de caracterização dos materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141.

Procedimentos e planilhas relacionados para atribuição de valores de propriedade e incertezas associadas dos materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141.

Relatórios das comparações interlaboratoriais das quais o laboratório do PMR participou ou do laboratório subcontratado pelo PMR, para o escopo citado no FOR-Cgcre-141.

Certificados ou declarações dos materiais de referência produzidos pelo PMR e relacionados na proposta do escopo de acreditação, FOR-Cgcre-141.

Relatórios de produção e/ou certificação dos materiais de referência produzidos, para o escopo citado no FOR-Cgcre-141.

Ficha de Informação do produto dos MR produzidos

Relação dos Padrões de Referência, Materiais de Referência e Equipamentos, contendo: Descrição do Padrão de Referência, do Material de Referência ou do Equipamento; nº do Certificado do Padrão de Referência ou nº do Certificado ou Declaração do Material de Referência; Descrição das Características Técnicas; e os Serviços de produção de materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141 nos quais o Padrão de Referência ou Material de Referência é utilizado.

Certificados de Calibração dos Padrões de Referência e/ou Materiais de Referência utilizados na produção de materiais de referência citados no FOR-Cgcre-141.

Relação das informações de todos os subcontratados que participam formalmente do processo de produção (incluindo ensaios de homogeneidade, estabilidade e caracterização), ensaio, medição, amostragem, guarda ou distribuição de itens/amostras/candidatos a materiais de referência/materiais de referência.

Quantidade e nomes dos profissionais qualificados para realizar a produção de materiais de referência.

Quantidade e nome dos profissionais responsáveis por: planejamento da produção dos materiais de referência, atribuição dos valores de propriedade, emissão dos certificados e/ou declarações relacionadas aos materiais de referência produzidos, emissão dos relatórios de produção e/ou certificação dos materiais de referência produzidos, vinculando-os a cada categoria de materiais de referência / sub-categoria / matriz, conforme exposto no FOR-Cgcre-141.

UTILIZE ESTE CAMPO PARA REFERENCIAR OS DOCUMENTOS AVALIADOS

| N | ITEM | NÃO CONFORMIDADE |
| --- | --- | --- |

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Informe qual a técnica a ser utilizada para realizar a: avaliação extraordinária para os casos de mudanças que requeiram a utilização de avaliadores avaliação para extensão 1 - Para definir se a avaliação pode ser só documental, consultar o anexo B da NIT-Dicla-029 nos casos de avaliação extraordinária. 2 - Para definir se a avaliação pode ser só documental, consultar o anexo C da NIT-Dicla-029 nos casos de extensão. 3 – Para definir se a avaliação pode ser realizada remotamente, consultar a NIT-Dicla-078).

( ) análise crítica da documentação + avaliação no local

( ) análise crítica da documentação + avaliação remota

( ) análise crítica da documentação

Nota: A decisão sobre a realização de avaliação documental e remota será da Dicla/Cgcre.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES