| INTERESSADO: | RELATÓRIO Nº: |
| --- | --- |
| ENDEREÇO: | DATA: |

| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: | MARCA DE SELAGEM: | CONJUNTO: |
| --- | --- | --- |
| Nº SÉRIE: | FABRICANTE: | MATERIAL: |

| MEDIÇÕES ANTES DO AJUSTE |
| --- |
| REPETIÇÕES | TEMPERATURA | VOLUME | ERRO |
|  | Água (ºC) | Ar (ºC) | Nominal | Encontrado | Nominal | Relativo |

| MEDIÇÕES APÓS AJUSTE |
| --- |
| REPETIÇÕES | TEMPERATURA | VOLUME | ERRO |
|  | Água (ºC) | Ar (ºC) | Nominal | Encontrado | Nominal | Relativo |

| INTERESSADO: | RELATÓRIO Nº: |
| --- | --- |

PADRÕES UTILIZADOS:

ANÁLISE DOS RESULTADOS:

OBSERVAÇÕES:

| EXECUTOR: | RESPONSÁVEL: |
| --- | --- |