## Número da Portaria de Aprovação de Modelo

# Marca/Fabricante:         Modelo:         Q3 (m3/h):        Range:        Escoamento Reverso:

## Classe de exatidão:           Classe magnética:           Pressão Máxima Admissível:        MPa     Classe de Temperatura:  T          Classe de Perda de Pressão:  ∆p

## Classe de Sensibilidade de Instalação:         Bateria:  substituível   insubstituível   Data Limite:        Classificação do ambiente de instalação:

Tipo:  unijato    multijato   eletrônico   Posição de Instalação:   H   V

Acionamento:   mecânico   magnético    eletrônico

## Diâmetro nominal (DN):   15   20   25   32   40   50   outro

#### INSPEÇÃO VISUAL

| CONSTRUÇÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| (1) Está de acordo com a portaria de aprovação do modelo |  |  |
| (2) Verificação da existência da seta indicadora do fluxo |  |  |
| (3) Verificação da existência do nº de série de fabricação DAAFFNNNNNNN |  |  |
| (4) Verificação da existência da marca/fabricante |  |  |
| (5) Verificação da existência do código do modelo |  |  |
| (6) Verificação da indicação da vazão Q3 |  |  |
| (7) Verificação da unidade de medida de volume em m3 |  |  |
| (8) Verificação da indicação do range |  |  |
| (9) Marca de aprovação do modelo |  |  |
| (10) Verificação da existência da classe perda de pressão (se diferente de ∆p 63) |  |  |
| (11) Verificação da existência da classe magnética (se diferente de classe 1) |  |  |
| (12) Verificação da existência da classe de temperatura (se diferente de T 30) |  |  |

APROVADO                                                         REPROVADO

________________________

Técnico Responsável