DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE METROLÓGICA PARA OFICINA DE SELAGEM,

PAC E PAC-RR

Declaro para fins de atendimento aos critérios específicos para       (Oficina de Selagem, PAC ou PAC-RR) que a empresa        , situada na rua      , nº.      , Bairro      , município de      , no estado do       , CNPJ nº      , possui os padrões e os instrumentos de medição necessários para a execução de selagem e de ensaios em Cronotacógrafos (exceto Oficina de Selagem), com calibração não superior a 2 anos, realizada por laboratório acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre).

Entre os padrões e instrumentos de medição, deve-se possuir gerador de pulso, gerador de rotação, contador de pulso, contador de rotação, trena linear (faixa mínima de 20 metros) e dispositivo adicional de medição (exemplo: trena a laser, escala angular).

Os padrões e instrumentos de medição utilizados para selagens e ensaios em cronotacógrafos (exceto Oficina de Selagem) estão listados na tabela abaixo:

|  | Tipo | Padrões e instrumentos de medição | Marca | Modelo | Nº de série | Nº certificado de calibração | Data da calibração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |

O simulador de pista (banco de rolos) se encontra listado abaixo (item exclusivo para PAC):

|  | Fabricante | Modelo | Nº de série | Traçado (sim/não) | Propelido (sim/não) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Escolher um item. | Escolher um item. |
| 2 |  |  |  | Escolher um item. | Escolher um item. |
| 3 |  |  |  | Escolher um item. | Escolher um item. |
| 4 |  |  |  | Escolher um item. | Escolher um item. |

Concomitantemente a esta declaração, devem ser encaminhados os seguintes documentos:

- Certificados de calibração de todos os padrões e instrumentos de medição listados na tabela acima;

- Relatório técnico do simulador de pista, emitido pelo fabricante do equipamento (item exclusivo para PAC);

- Declaração de conformidade do simulador de pista, emitida pelo fabricante do equipamento (item exclusivo para PAC).

...................      ............., .....      ..... de ......      ......... de .....

________________     ___________________

Nome completo/carimbo e assinatura do representante legal