| 1 – MARCA(S): | 2 – MODELO(S): |
| --- | --- |

| 3 – CARACTERÍSTICAS DO MANÔMETRO: |
| --- |
| TIPO | ANERÓIDE | LÍQUIDO MANOMÉTRICO |
| SENSOR DE PRESSÃO/ ENCHIMENTO | UM DIAFRAGMA UM FOLE (DOIS DIAFRAGMAS) DOIS FOLES (QUATRO DIAFRAGMAS) | MERCÚRIO OUTRO: |
| INTERVALO DE MEDIÇÃO E VALOR DIVISÃO DE ESCALA | Intervalo de medição: mmHg a mmHg Valor de divisão de escala: mmHg |

| 4 – CARACTERÍSTICAS DA BRAÇADEIRA: |
| --- |
| MANGUITO | LÁTEX | OUTRO: |
| MATERIAL | NÁILON | ALGODÃO | OUTRO: |
| FECHAMENTO | VELCRO | BOTÃO | GRAMPO | OUTRO: |
| CLASSIFICAÇÃO | BRAÇADEIRA (cm) | MANGUITO (cm) | CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO (cm) |
|  | LARGURA | x | COMPRIMENTO | LARGURA | x | COMPRIMENTO |  |
|  |  | x |  |  | x |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  | x |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  | x |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  | x |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  | x |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  | x |  |  | A |  |

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, SE NECESSÁRIO

6 – ORIENTAÇÕES GERAIS

Para esfigmomanômetros aneróides devem ser enviados 05 manômetros e 05 braçadeiras. Caso haja mais de um tamanho ou material de braçadeira, devem ser enviadas no mínimo 02 de cada tamanho e 01 de cada material, totalizando pelo menos 05 unidades; Para esfigmomanômetros de líquido manométrico devem ser enviados 03 manômetros (sendo 01 sem enchimento) e 03 braçadeiras. Caso haja mais de um tamanho ou material de braçadeira, devem ser enviadas no mínimo 02 de cada tamanho e 01 de cada material, totalizando pelo menos 03 unidades; para aceitação da solicitação são necessários também: Desenhos com as vistas do instrumento (manômetro e braçadeiras), com suas dimensões principais e inscrições obrigatórias determinadas no item 6 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro nº 153/2005; Manual de instruções. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (21) 2679-9163 ou do e-mail dgtec@inmetro.gov.br.

| 7 – NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL | 8 – DATA / / |
| --- | --- |