|  | Processo: |
| --- | --- |
| Local da verificação: |  |
| Endereço: |  |

Dados do Medidor

| Fabricante: |  |
| --- | --- |
| Marca: |  |
| Modelo: |  |
| Nº de série: |  |

| Nº | # Inspeção visual | Aprovado | Reprovado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indicação do sentido de escoamento do gás |  |  |
| 2 | Lacres intactos |  |  |
| 3 | Nº de portaria de aprovação de modelo |  |  |
| 4 | Símbolo ou marca do fabricante |  |  |
| 5 | Ano de fabricação |  |  |
| 6 | Nº de série |  |  |
| 7 | Pressão máxima de trabalho em Pa |  |  |
| 8 | Vazão máxima em m3/h |  |  |
| 9 | Vazão mínima em m3/h |  |  |
| 10 | A Designação G |  |  |
| 11 | País de origem |  |  |
| 12 | Volume de gás em m3 |  |  |
| 13 | Faixa de condições de operação dentro dos erros máximos admissíveis em Tm- ... - ...ºC e Pm - ...-...Pa (ou kPa ou MPa) |  |  |
| 14 | Roletes que permitem distinguir múltiplos de submultiplos |  |  |
| 15 | Diâmetro mínimo dos roletes de 16mm |  |  |
| 16 | Caixa acrílica do dispositivo totalizador sem marcas |  |  |
| 17 | Número de roletes não zeráveis ao ser submetido a 2000h de funcionamento em Qmáx |  |  |
| 18 | Dispositivos fixos (em caso de medidores previstos para comportar dispositivos adicionais), com exceção dos medidores previamente autorizados |  |  |
| 19 | Traço constante em relação as divisões , para varredura fotoelétrica |  |  |

Obs:

____________________________________

Técnico responsável