| Processo: | Local: |
| --- | --- |
| Endereço: |

Dados do medidor

| Informativo |
| --- |
| Fabricante |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Nº de série |  |
| Especificação das grandezas |
| Pressão máxima (Pa) |  |
| Pressão mínima (Pa) |  |
| Temperatura máxima (°C) |  |
| Temperatura mínima (°C) |  |
| Massa específica máxima (kg/m3) |  |
| Massa específica mínima (kg/m3) |  |
| Especificação da alimentação |
| Tipo da alimentação | ☐AC ☐DC ☐Ambas |
| Limites operativos de tensão |  |
| Tensão nominal (Não confundir com os limites operativos) |  |
| Possui aterramento? | ☐Sim ☐Não |
| Tipo de aterramento | ☐Proteção (PE) ☐Funcional (gabinete) ☐Outros (especificar) |
| Tipo(s) de cabo(s) utilizado(s) |  |
| O cabo utilizado possui blindagem? | ☐Sim ☐Não |
| Outras informações relevantes |  |
| Distância típica da instalação até a fonte de alimentação: m |
| Anexar diagrama apresentando as conexões da alimentação e blindagem |
| Os cabos de alimentação, montados com seus respectivos conectores, devem ser fornecidos pelo requerente. Os cabos devem ter comprimento mínimo de 3 m para realização dos ensaios |
| A quantidade de cabos a ser fornecida deve ser igual a quantidade de entradas de alimentação |
| Especificação elétrica da entrada quantificadora do volume |
| Amplitude máxima do sinal de pulso (V) |  |
| Amplitude mínima do sinal de pulso (V) |  |
| Frequência máxima de entrada (Hz) |  |
| Frequência mínima de entrada (Hz) |  |
| Formas de onda suportadas |  |
| Quantidade total de entradas quantificadoras de volume |  |
| Tipo(s) de cabo(s) utilizado(s) |  |
|  | (continua) |
| O cabo utilizado possui blindagem? | ☐Sim ☐ Não |
| Outras informações relevantes |  |
| Distância típica da instalação até a fonte emissora de sinais: m |
| Anexar diagramas apresentando as conexões dos sinais e blindagem das entradas quantificadoras de volume |
| Os cabos das entradas quantificadoras de volume, montados com seus respectivos conectores, devem ser fornecidos pelo requerente. Os cabos devem ter comprimento mínimo de 3 m para realização dos ensaios |
| A quantidade de cabos a ser fornecida deve ser igual a quantidade de entradas quantificadoras de volume |
| O Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética do Inmetro possui sistema de simulação de vazão que emula o sinal de pulso da entrada quantificadora de volume. Este sistema consiste dos seguintes equipamentos e características: Gerador de sinais HP 33120A (1 canal) Contador universal HP53131A Desacoplador óptico (necessário para que as perturbações sejam aplicadas apenas ao instrumento sob avaliação) Amplitude do sinal: até 9V Quantidade de pulsos por simulação: 20.000 Frequência do sinal/Duração de cada simulação de vazão: 333,33 Hz/1 min, 166,67 Hz/2 min, 111,11 Hz/3 min Conector: coaxial BNC ou bloco terminal. O requerente deve avaliar se o sistema de simulação de vazão do Laboratório é adequado para o instrumento sob avaliação. Caso não seja, o requerente deve fornecer o sistema de simulação de vazão para emular o sinal de pulso das entradas quantificadoras de volume. Caso o instrumento sob avaliação requeira que a simulação de vazão seja realizada através de dois ou mais canais, o requerente deve fornecer gerador de sinais apropriado para esta situação. |
| Especificação elétrica das entradas analógicas |
| Pressão* |  |
| Temperatura* |  |
| Volume* |  |
| Quantidade total de entradas analógicas |  |
| Tipo(s) de cabo(s) utilizado(s) |  |
| O(s) cabo(s) utilizado(s) possui(em) blindagem? | ☐Sim ☐Não |
| Outras informações relevantes |  |
| Distância típica da instalação até a fonte emissora de sinais: m |
| Anexar diagrama contendo conexões dos sinais e blindagem das entradas analógicas |
| Os cabos das entradas analógicas, montados com seus respectivos conectores, devem ser fornecidos pelo requerente. Os cabos devem ter comprimento mínimo de 3 m para realização dos ensaios |
| A quantidade de cabos a ser fornecida deve ser igual a quantidade de entradas |
| Especificação de outras entradas |
| Tipos de entradas |  |
| Quantidade total de outras entradas |  |
| Tipo(s) de cabo(s) utilizado(s) |  |
| O(s) cabo(s) utilizado(s) possui(em) blindagem? | ☐Sim ☐Não |
| Outras informações relevantes |  |
| (continua) |
| Distância típica de instalação até a fonte emissora de sinais: m |
| Anexar diagrama contendo conexões dos sinais e blindagem das outras entradas |
| Os cabos das outras entradas, montados com seus respectivos conectores, devem ser fornecidos pelo requerente. Os cabos devem ter comprimento mínimo de 3 m para realização dos ensaios |
| A quantidade de cabos a ser fornecida deve ser igual a quantidade de entradas |
| Ambiente eletromagnético conforme uso pretendido |
| Ambiente eletromagnético | ☐E1 ☐E2 ☐E3 |
| Normas atendidas |
|  | AGA 3 |  | AGA NX 19 |  | Outros: |
|  | AGA 7 |  | ISO 5167 |  |  |
|  | AGA 8 |  | API 12 |  |  |
|  | AGA 9 |  | API Chapter 21 Section 1 |  |  |
|  | API 11.1 - 2004 |  | CNP 6/70 |  |  |
| Outras especificações |
| Protocolo de comunicação |  |
| Entradas de Comunicação |  |
| Número de Tramos |  |
| Número de módulos |  |

Obs:

* Especificar respectivas unidades de medida.