Dados do processo:

| Nº do Processo: |  | Data do Ensaio |
| --- | --- | --- |

Identificação do SDMEE:

| Fabricante: |  | Modelo: |  | Versão: |  | Classe: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CP: |  | Nº de série do CP: |  | CS: |  | Nº de série do CS: |  | Portaria Inmetro/Dimel: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Posições dos módulos de medição: |  | N° de série dos módulos de medição: |
| --- | --- | --- |

| Modelo do Dispositivo Mostrador (display): |  | Nº de série do dispositivo mostrador (Display): |
| --- | --- | --- |

| Corrente nominal (A): |  | Tensão nominal (V): |  | Freq. Nominal (Hz): |  | Corrente máxima (A): |  | Nº de fios: |  | Fases: |  | Kd ou Kh: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resultado da Inspeção

| Inspeção de Integridade dos Lacres |  | Inspeção visual de correspondência ao modelo aprovado |
| --- | --- | --- |
| Conforme Não Conforme |  | Conforme Não Conforme |

| Ensaio de verificação de integridade de software. |  | Inspeção geral do SDMEE |
| --- | --- | --- |
| Conforme Não Conforme |  | Conforme Não Conforme |

Resultado do Ensaio de Exatidão:

| Módulo n°: |  | Módulo n°: |
| --- | --- | --- |
| Tensão(V) | Corrente(A) | cos ϕ | Erro (%) |  | Tensão(V) | Corrente(A) | cos ϕ | Erro (%) |
|  | 10% In | 1 |  |  |  | 10% In | 1 |  |
|  | In | 1 |  |  |  | In | 1 |  |
|  | In | 0,5i |  |  |  | In | 0,5i |  |

| Módulo n°: |  | Equipamento Utilizado: |
| --- | --- | --- |
| Tensão(V) | Corrente(A) | cos ϕ | Erro (%) |  |  |
|  | 10% In | 1 |  |  |  |
|  | In | 1 |  |  |  |
|  | In | 0,5i |  |  |  |
| Observações: |