| 1 | REQUERENTE: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MARCA |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MODELO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TIPO DE INSTALAÇÃO Fixo Estático Portátil Móvel |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO Sensor de superfície Radar Ótico |  |  |  |  |  |  |
| 5 | INTERVALO DE MEDIÇÃO Indicar a faixa de velocidade que o modelo possui capacidade de medir |  |  |  |  |  | km/h |
| 6 | N° DE FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS Listar todas as possibilidades |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Corrente Contínua Corrente Alternada |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  | V |
| 9 | DISPOSITIVO INDICADOR (Opcional) Sim Não |  |  |  |  |  |  |
| 10 | N° DE DÍGITOS DO DISPOSITIVO INDICADOR Informar todas as possibilidades de utilização |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DESCRIÇÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO Até a finalização do registro fotográfico. Incluir diagrama de blocos. |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (SENSORES DE SUPERFÍCIE): |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | PRÍNCIPO DE FUNCIONAMENTO Descrever especificamente o processo de detecção dos sensores de superfície |  |  |  |  |
| 12.2 |  |  | METODOLOGIA DO CÁLCULO DA VELOCIDADE |  |  |  |  |
| 12.3 |  |  | MODELO E FABRICANTE DA PLACA DECTORA DE VEÍCULOS |  |  |  |  |
| 12.4 |  |  | QUANTIDADE DE SENSORES POR FAIXA DE TRÂNISTO |  |  |  |  |
| 12.5 |  |  | LARGURA DOS SENSORES A largura é a dimensão do sensor paralela ao fluxo do trânsito |  |  |  |  |
| 12.6 |  |  | DISTÂNCIA ENTRE OS SENSORES Distância entre o início do primeiro sensor até o início do sensor subsequente |  |  |  |  |

| 12.7 | MEDIÇÃO DE VELOCIDADE EM AMBOS OS SENTIDOS DA VIA Informar se o modelo é capaz de medir velocidade na mão e contramão da via | Sim Não |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.8 | AJUSTES QUE PODEM SER REALIZADOS NA PLACA DETECTORA (SENSIBILIDADE, FREQUÊNCIA, ETC) Descrever quais são os ajustes e as formas de suas configurações. |  |  |
| 12.9 | PROTEÇÃO CONTRA A INTERFERÊNCIA ENTRE SENSORES ADJACENTES Descrever as ferramentas e/ou metodologias utilizadas para inibir a interferência entre sensores instalados em faixas adjacentes. |  |  |
| 12.10 | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |  |
| 13 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (ÓTICO E RADAR): |  |  |
| 13.1 | PRÍNCIPO DE FUNCIONAMENTO Descrever especificamente o processo de detecção dos sensores |  |  |
| 13.2 | METODOLOGIA DO CÁLCULO DA VELOCIDADE |  |  |
| 13.3 | MODELO E FABRICANTE DO SENSOR |  |  |
| 13.4 | CLASSE DA POTÊNCIA DO LASER Aplicável aos óticos |  |  |
| 13.5 | QUANTIDADE DE SENSORES POR FAIXA DE TRÂNISTO |  |  |
| 13.6 | POSICIONAMENTO DOS SENSORES Sobre a via Lateral da via Outros |  |  |
| 13.7 | SENTIDO DE CAPTURA Frontal Traseira |  |  |
| 13.8 | DESCREVER AS FORMAS DE INSTALAÇÃO DOS SENSORES (PÓRTICOS, POSTES, ETC) |  |  |
| 13.9 | AJUSTES QUE PODEM SER REALIZADOS NO SENSOR (ALTURA, ANGULAÇÃO, ETC) Descrever quais são os ajustes e as formas de suas configurações. |  |  |

| 13.10 |  | DIMENSÃO E DETERMINAÇÃO DA ZONA DE MEDIÇÃO DOS SENSORES Modificá-la. No caso de os medidores não fixos descrever, também, como é executada a representação gráfica no registro fotográfico |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.11 |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |
| 14 |  | DESCREVER O PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PROVENIENTES DOS SENSORES Descrever todo o processamento do instrumento até a geração do registro fotográfico e seu armazenamento a partir do recebimento das informações de velocidade advindas dos sensores. |  |
| 15 |  | SEGURANÇA METROLÓGICA: |  |
| 15.1 |  | DESCREVER O(S) PLANO(S) DE SELAGEM PRINCIPAL Parâmetros estão protegidos |  |
| 15.2 |  | DESCREVER O(S) PLANO(S) DE SELAGEM SECUNDÁRIO Descrever a forma de selagem e especificar quais partes do modelo estão protegidas |  |
| 15.3 |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |
| 16 |  | DISPOSITIVO DE REGISTRO: |  |
| 16.1 |  | TIPO E CARACTERÍSTICAS DAS CÂMERAS |  |
| 16.2 |  | MODELO E FABRICANTE DAS CÂMERAS |  |
| 16.3 |  | TIPO E CARACTERÍSTICAS DOS ILUMINADORES |  |
| 16.4 | Nº DE CÂMERAS POR FAIXA Listar todas as possibilidades |  |  |
| 16.5 | Nº DE ILUMINDORES POR FAIXA |  |  |

| 16.6 |  |  | FORMAS DE INSTALÇÃO E AJUSTES DAS CÂMERAS E ILUMINADORES Listar todas as possibilidades e configurações de instalações |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.7 |  |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |
| 17 |  |  | DESCREVER O ARMAZENAMENTO DAS MEDIÇÕES E SEUS REGISTROS Descrever o tipo e as características do dispositivo de armazenamento e a forma de proteção das informações metrologicamente relevantes. |  |
| 18 |  |  | DISPOSITIVO INDICADOR: |  |
| 18.1 |  |  | DIMENSÕES DOS DÍGITOS Listar todas as possibilidades |  |
| 18.2 |  |  | INTERVALO DE MEDIÇÃO |  |
| 18.3 |  |  | COMUNICAÇÃO DO DISPOSITIVO COM O INSTRUMENTO Descrever a forma de comunicação do dispositivo indicador de velocidade com o instrumento |  |
| 18.4 |  |  | FORMAS DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO INDICADOR Listar todas as possibilidades de instalação e localização dos indicadores |  |
| 18.5 |  |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |
| 19 |  | RETIRADA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS |  |  |
| 19.1 |  | FORMAS DE RETIRADA DAS INFORMAÇÔES Listar todos os meios possíveis para retirada dos dados metrologicamente relevantes armazenados no instrumento |  |  |
| 19.2 |  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |  |
| 20 |  | DISPOSITIVOS E FUNÇÕES ADICIONAIS Descrever todas as funções e dispositivos que não se enquadrem nos demais itens. |  |  |
| 21 |  | LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÂO DO INSTRUMENTO Descrever qualquer limitação de operação do instrumento |  |  |
| 22 |  | PRINCIPAIS CAUSAS DE ERRO Descrever situações específicas que possam ocasionar erros de medição. |  |  |
| 23 |  | SIMULADOR DE VELOCIDADE: |  |  |
| 23.1 |  | PRÍNCIPIO DE FUNCIONAMENTO |  |  |
| 23.2 |  | DIAGRAMA DE BLOCOS (quando aplicável) |  |  |
| 23.3 |  | DIAGRAMA DE TEMPO (quando aplicável) |  |  |
| 23.4 |  | VELOCIDADES SIMULADAS |  |  |
| 23.5 |  | TAXA DE REPETIÇÃO |  |  |
| 23.6 |  | INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO: |  |  |
| 23.7 |  | VERIFICAÇÃO DO SIMULADOR DE VELOCIDADE Descrever o procedimento que deve ser utilizado para que se execute a verificação da correção das velocidades simuladas |  |  |
| Nota - Junto com a descrição do simulador deve ser incluída fotografia que caracterize claramente o mesmo. |  |  |  |  |
| 24 | OUTRAS INFORMAÇÕES: |  |  |  |

| 25 | DESENHOS Os desenhos devem ser fornecidos conforme exigido na NIE-Dimel-139, em meio eletrônico e em arquivo que permita manipulação. Deve ser apresentada a relação dos desenhos, com os respectivos títulos. São exigidos, no mínimo, os seguintes desenhos: - desenho da vista interna do gabinete (identificando o posicionamento de todos os módulos componentes do instrumento e o local de fixação das informações obrigatórias, conforme o item 9.2 do RTM 544/14); - desenho do plano de selagem principal (identificando claramente os pontos de passagem do arame). O plano de selagem deve prever a lacração: b.1 da conexão dos cabos provenientes dos laços indutivos; b.2 dos componentes eletrônicos que realizam o cálculo da velocidade; e, b.3 dos ajustes e configurações que possam interferir no cálculo da velocidade. c) desenho do plano de selagem secundário (identificando claramente os pontos de passagem do arame); d) desenho da instalação com o número máximo de vias que podem ser monitoradas; d.1 instrumentos de sensores de superfície: devem conter as dimensões (comprimento e distância entre si) e a geometria dos sensores; d.2 instrumentos óticos e radares: devem conter a zona de medição dos sensores sobre a via; d.3 se o modelo possuir dispositivo indicador, o mesmo deve estar presente, de forma simplificada, no desenho da instalação. e) desenho do registro fotográfico (aplicável aos instrumentos não fixos). e.1 O desenho deve conter de forma clara a zona de medição |
| --- | --- |
| 26 | MANUAL DE OPERAÇÕES: O requerente deve apresentar manual, na língua portuguesa, que explique de forma clara e sucinta a operação do instrumento visando a realização pelo técnico responsável dos ensaios de AM. |
| 27 | CADERNO DE COMPONENTES O requerente deve anexar ao Orquestra caderno de componentes com marca, modelo, características técnicas e função de todos os hardwares integrantes do modelo necessários para a medição e processamento da velocidade. Como por exemplo: Fonte de alimentação, no-break, estabilizador, bateria, placa mãe, placas controladoras, modem, disco rígido, etc. Será verificado durante o exame geral se os componentes constantes da listagem estão em concordância com exemplar sobre ensaio. A listagem deve conter fotos de todos os componentes citados. |