| 1 | REQUERENTE: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | FABRICANTE: |  |
| 3 | MARCA: |  |
| 4 | PAIS DE ORIGEM: |  |
| 5 | INSTRUMENTO: | Sistema Distribuido de Medição de Energia Elétrica - SDMEE |
| 6 | MODELO: |  |
| 7 | DEFINIÇÃO DA SOLICITAÇÃO: Aprovação Modificação (se sim, descrever abaixo a mesma resumidamente, sua definição em relação aos RTM's (Portaria Inmetro nº 371/2007 e 586/2012) e descrever o nº da Portaria de aprovação do modelo. |
| 8 | CLASSE DE EXATIDÃO: | A B C D |
| 9 | GRANDEZA MEDIDA: | Energia ativa Energia reativa |
| 10 | CONSTANTE DE CALIBRAÇÃO (Kh): |  | Wh/pulso |  | varh/pulso |
| 11 | CONSTANTE ELETRÔNICA (Ke): |  | Wh/pulso |  | varh/pulso |
| 12 | COMPONENTES DO SDMEE: Concentrador primário Concentrador secundário Módulo de medição Mostrador remoto Outro (descrever outro SDMEE abaixo) |
| 13 | CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA Monofásico 2 fios 3 fios Polifásico 2 elementos / 3 fios 3 elementos / 4 fios Outra* *Nota - Descrever outra forma de configuração elétrica sendo como: --elementos / -- fios (Estrela ou Delta) - na linha abaixo (se for o caso) |
| 14 | SENTIDOS DO FLUXO Unidirecional Bidirecional |
| 15 | TENSÃO NOMINAL 120 V 220 V 240 V Outra (descrever outra tensão nominal) |
| 16 | MEDIDOR/MÔDULO DE MEDIÇÃO MULTITENSÃO Sim Não |
| 17 | FAIXA DE TENSÃO |  | V a |  | V |
| 18 | TIPO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Corrente contínua Corrente alternada Fonte externa Bateria prória |
| 19 | CORRENTE NOMINAL 2,5 A 5 A 15 A 30 A Outra (descrever outra corrente abaixo) |
| 20 | CORRENTE MÁXIMA: 10 A 20 A 100 A 120 A Outra (descrever outra corrente abaixo) |
| 21 | MOSTRADOR (Tipo) LCD Ciclométrico Outro (descrever outra forma de mostrador) |
| Independentemente de qualquer tipo: citar sua resolução, números de dígitos (inteiros e decimais), legendas e códigos apresentados e informações adicionais, na linha abaixo |
| 22 | Frequência 50 Hz 60 Hz |
| 23 | Interface de comunicação Saída de pulso Saída de usuário RS485 RS232 Outro (descrever outra interface) |
| 24 | Dispositivos complementares Sim Não Preencher a linha abaixo: 24.1 - Descrever, resumidamente, o funcionamento geral do dispositivo, a partir da colocação do fio ou cabo ou outro material qualquer desenvolvível, não esquecendo de mencionar nenhuma fase intermediária até o final do processo; 24.2 - Descrever limitações e restrições que devem ser observadas quando da utilização do dispositivo; 24.3 - Atitudes que envolvam a segurança metrológica e também do operador e recomendações; 24.4 - O manual do usuário deverá ser anexado ao processo. |
| 25 | Descrição geral do funcionamento do instrumento Preencher a linha abaixo: 25.1 - Descrever, resumidamente, o funcionamento geral do instrumento, a partir da fabricação até a utilização, não esquecendo de mencionar nenhuma fase intermediária até o final do processo; 25.2 - Descrever limitações e restrições que devem ser observadas quando da utilização do instrumento; 25.3 - Atitudes que envolvam a segurança metrológica e também do operador; 25.4 - O manual do usuário deverá ser anexado ao processo. |
| 26 | Informações adicionais |

| 27 | DESENHOS De acordo com a NIE-Dimel-013 e do RTM para SDMEE, devem ser apresentados e anexados ao processo no mínimo, em formato A4, os seguintes desenhos com os respectivos títulos: 1- Desenhos das vistas frontais do concentrador primário, do concentrador secundário, do módulo de medição, do dispositivo mostrador; 2- Desenhos das placas de identificação do concentrador primário, do concentrador secundário, do módulo de medição, do dispositivo mostrador; 3- Desenho do instrumento com as dimensões principais (comprimento, largura e altura) pode ser em perspectiva, desde que suas principais partes sejam bem visualizadas. - As vistas das dimensões deverão ser do concentrador primário, do concentrador secundário, do módulo de medição, do dispositivo mostrador; 4- Desenhos da marca de selagem (identificando claramente os pontos de selagem para a lacração); - A marca de selagem deve lacrar os pontos diretamente envolvidos na medição tanto para o fabricante como para o cliente. - As vistas devem ser do concentrador primário, do concentrador secundário, do módulo de medição, do dispositivo mostrador. 5- Desenhos dos blocos de terminais e interfaces de comunicação (com a identificação dos itens de cada borne); 6- Desenhos dos esquemas de ligação do concentrador primário, do concentrador secundário, do módulo de medição, do dispositivo mostrador; 7- Desenhos de dispositivos complementares (identificando o posicionamento de todos aqueles dispositivos necessários à boa funcionalidade do instrumento (se o instrumento necessitar e quando for o caso); 8- Desenhos ou fotografias digitais da(s) placa(s) do circuito eletrônico (conforme definição do RTM para SDMEE). |
| --- | --- |
| 28 | PROCEDIMENTOS PARA OS ENSAIOS DE DESEMPENHO SIMULTÂNEOS À ANÁLISE DE SOFTWARE Declaração de aceitação sobre a execução dos ensaios metrológicos e de compatibilidade eletromagnética serem executados simultaneamente com a análise de software e estando ciente da necessidade de refazer ensaios de desempenho em caso de alteração do software devido a não-conformidade com o RTM. Sim Não |
| 29 | ORIENTAÇÕES GERAIS |
| 28.1 - Este formulário deve ser acompanhado do formulário específica com as especificações do software, dos desenhos e documentos, conforme requerido pelo RTM específico e NIE-Dimel-013; 28.2 - Amostra: Deve ser enviada ao Inmetro, QUANDO SOLICITADA, uma amostra representativa do modelo pertencente à solicitação de AM; a) A quantidade de exemplar será definida após análise da solicitação pelo Inmetro. 28.3 - Contato: Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail segel@inmetro.gov.br |
| 30 | 30.1 - NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL | 30.2 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | 30.3 - DATA |