| 1 | REQUERENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | FABRICANTE |  |  |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICAÇÃO DO MODELO |  |  |  |  |  |
| 4 | PAÍS DE ORIGEM: |  |  |  |  |  |
| 5 | MARCA |  |  |  |  |  |
| 6 | LIMITES PARTICULARES DE TEMPERATURA |  |  |  |  | °C |
| 7 | FAIXA DE VELOCIDADE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  | km/h |
| 8 | FINALIDADE DE USO |  |  |  |  |  |
| 9 | DESCRIÇÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO E PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  |  |
| a) descrever o funcionamento geral do instrumento de forma sequencial. |  |  |  |  |  |  |
| b) descrever o princípio de medição de acordo com a base científica utilizada. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Tipo de instrumento Pesagem automática rodoviária Pesagem integral (estática e dinâmica) Com medidor de comprimento acoplado Outros (especificar abaixo) |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Documentos descritivos complementares (Anexados ao processo): Manual de operação Fotografias do instrumento Procedimento de calibração Outros (especificar abaixo) |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Transdutor Sensor cerâmico Sensor piezo elétrico Células de carga – quantitativo (especificar): Outros (especificar abaixo) |  |  |  |  |
| Caixa de junção das células Existe Não Existe Outros |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Dispositivo indicador |  |  |  |  |
| Tipo: LED LCD PC |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo Repetidor Remoto: Sim Não |  |  |  |  |  |  |

| 9.5 | Indicações primárias (especifique como se processa e a indicação): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teste de inicialização |  |  |  |
| Massa medida (especifique o quantitativo de dígitos) |  |  |  |
| Pesagem inválida |  |  |  |
| Identificação do software |  |  |  |
| Excesso de velocidade |  |  |  |
| Sobrecarga |  |  |  |
| Outras indicações (especifique: menus / configurações / mensagem de erros / software, outros) |  |  |  |
| 9.5.1 |  | Legendas Expressões existentes na máscara ou no mostrador (“display”) do dispositivo indicador. - Especifique conforme o caso: MASSA, VELOCIDADE, PLACA, DATA, HORA, PESAGEM INVALIDA, etc. - Especifique no quadro abaixo as legendas, informando de modo resumido, o seu significado. |  |
| 9.6 | Dispositivos complementares |  |  |
| 9.6.1 |  | Teclas - Especifique as teclas conforme o caso: zero/inicio de pesagem/ outros. - Especifique no quadro abaixo cada uma das teclas, informando de modo resumido, a sua função. |  |
| 9.6.2 |  | Intertravamentos (relacionados aos itens do RTM): |  |
| Tensão mínima de operação Faixa de velocidades de operação (4.5.9) Reconhecimento do veículo (4.5.7) Posição da roda sobre o receptor de carga (4.5.8) Senha de acesso Proteção de dados de ajuste Sentido de deslocamento (4.5.8) Indicação de local de utilização Outros (especificar abaixo) |  |  |  |
| 9.6.3 |  | Dispositivo impressor Interno Conectável |  |

| 10 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS (NO QUE FOR APLICÁVEL) Descreva para o IPA: a) as características construtivas contendo os dados relativos à forma, material e dimensões das partes essenciais do modelo tais como: elementos de transmissão (circuitos eletrônicos dos módulos), elementos indicadores, elementos operacionais (teclas, chaves); b) o dispositivo processador, funções de controle, dispositivos de ajuste, dispositivos de entrada de dados, dispositivos de atualização de dados; c) o sistema de proteção e selagem: - sistema de processamento e tratamento das informações, formas de armazenamento e proteção dos dados e funções de acesso restrito; - programa (software) utilizado, identificação, características, formas de controle e meio utilizado. - selagem mecânica: proposta do plano de selagem indicando os respectivos pontos no instrumento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação do software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outra (especifique abaixo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES Especifique: a) condições de utilização, tais como: período de pré-aquecimento, faixa de tensão elétrica de alimentação, faixas de temperatura e de umidade relativa; b) formas de instalação; c) restrições de utilização, quando for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de pré-aquecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de alimentação elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  | AC DC |  |  |  |  |  |
| Faixa de tensão de alimentação elétrica em V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência em Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros (especificar abaixo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | INSCRIÇÕES OBRIGATORIAS E DESCRITIVAS 4.5.2.1 A indicação ou impressão resultante de cada operação de pesagem deve conter: a) a carga por eixo isolado (quando apropriado); b) as cargas por conjunto de eixos; c) a massa do veículo (MV) ou Peso Bruto Total (PBT); d) a data e a hora; e) a velocidade de operação; f) o modelo e número de série do instrumento. 4.9 Inscrições descritivas Os instrumentos devem portar as seguintes inscrições obrigatórias: a) nome ou marca do fabricante; b) nome ou marca do requerente (se diferente do fabricante); c) designação do modelo do instrumento; d) número de série do instrumento (em cada receptor de carga); f) valor de divisão para a carga estacionária (pesagem estática) (se aplicável), em kg ou t; g) tensão da fonte de alimentação, em V; h) freqüência da fonte de alimentação, em Hz; i) os limites particulares de temperatura, na forma: ...°C/...°C; e, j) identificação do software. k) carga máxima, na forma: Max = .... kg ou t; l) carga mínima, na forma: Min = ....kg ou t; m) valor de divisão, na forma: d = ....kg ou t; n) velocidade máxima de operação, na forma: Vmax = ....km/h; o) velocidade mínima de operação, na forma: Vmin = .....km/h; p) identificação da aprovação de modelo, na forma: Portaria Inmetro/Dimel no ......../........ 4.9.2 Apresentação das inscrições descritivas 4.9.2.1 As inscrições descritivas devem ser indeléveis e ter um tamanho, forma e clareza que permitam fácil leitura. 4.9.2.2 As inscrições devem ser agrupadas em uma placa ou etiqueta de identificação fixada de modo permanente no instrumento ou em seu próprio corpo, em um local de fácil visibilidade. 4.9.2.3 O número de série da placa de pesagem deve se situar em sua parte superior em uma das extremidades da mesma, preferencialmente, em local situado fora da região de passagem dos pneus, grafado de forma indelével. 4.9.2.4 As inscrições: Max ... ; Min ... ; d ...; Vmax e Vmin .... devem ser repetidas próximas à indicação do resultado. 4.9.2.5 Todas as inscrições aplicáveis acima podem ser exibidas em um mostrador programável, que seja controlado por meio de software, desde que: a) Max, Min, d, Vmax e Vmin sejam exibidas, enquanto o instrumento estiver ligado. b) as demais inscrições possam ser exibidas com comando manual. c) esteja especificado na portaria de aprovação do modelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CONTROLE LEGAL DOS INSTRUMENTOS Controle legal dos instrumentos Marca de verificação: indicar no desenho pertinente, o local no instrumento que permita a aposição da marca de verificação de modo apropriado e visível, sem que seja necessário deslocar o instrumento quando em uso. Marca de selagem: indicar no desenho pertinente, os pontos que serão selados (lacrados). - O plano de selagem deve observar que a lacração seja na lateral ou sob o prato do instrumento. Deve ser evitado lacração situada por debaixo do instrumento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | DESENHOS a) os desenhos do(s) modelo(s) devem corresponder a: Perspectiva; Vista frontal; Vista lateral; Vista posterior; Vista do plano de selagem; Vista do formato de impressão do tíquete / etiqueta. (se for o caso); Vista da placa de identificação. Outros anexos: ... (Especificar conforme o caso). b) os desenhos devem caracterizar claramente o instrumento de medição, os dispositivos adicionais e acessórios apresentando os detalhes dos dispositivos indicadores, teclados, telas, telas de parâmetros de ajuste, as formas de instalação e o plano de selagem. c) no desenho da placa de identificação deve constar as inscrições descritivas pertinentes, conforme o item 12 - Inscrições Obrigatórias. d) observar nos desenhos o atendimento ao item 13 – Controle Legal dos Instrumentos. e) Para o desenho da vista frontal da máscara deve constar as inscrições "Max", "Min","e", e “d” se “d” for diferente de “e”; e as inscrições adicionais pertinentes, se for o caso. f) os desenhos devem ser apresentados em conformidade com o modelo anexo a Norma NIE-Dimel-013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 |  |  |  | Medida de massa (unidade em que a indicação é expressa) kg (quilograma) t (tonelada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  |  | Tabela de características metrológicas (especificar conforme o caso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  | Max | Min |  | d |  |  | Vmax | Vmin | Dimensões do receptor de carga |  |
|  |  |  |  |  | (kg ou t) | (kg ou t) |  | (kg ou t) |  |  | (km/h) | (km/h) | (m, cm ou mm) |  |
| Observações O formulário tem como referência o Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro 375/2013 e seus complementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carga máxima |  |  |  |  |
| Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carga minima |  |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor de divisão |  |  |  |  |
| Vmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidade máxima de operação |  |  |  |  |
| Vmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidade mínima de operação |  |  |  |  |