| TABELA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MODELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Processo Orquestra N°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Designação do modelo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Fabricante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- Requerente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Ensaio em: Plataforma completa Instrumento integral Multi-plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- Carga máxima |  |  |  |  | 8- vmax |  | km/h |  |  |  |
| 7- Carga mínima |  |  |  |  | 9- vmin |  | km/h |  |  |  |
| d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- Vn | V |  |  |  | 11- Vmín |  | V | 12- Vmáx |  | V |
| 13- f | Hz |  |  |  | 14- Bateria, V |  | V |  |  |  |
| 15- Limite particular de temperatura |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| 16- Dispositivo Impressor: Interno Conectado Não presente, mas conectável Não existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- Dispositivo de retorno a zero: |  |  |  |  |  | 18- Dispositivo de tara: |  |  |  |  |
| Não automático |  |  |  |  |  | Equilíbrio de tara |  |  |  |  |
| Semiautomático |  |  |  |  |  | Pesagem de tara |  |  |  |  |
| Automático |  |  |  |  |  | Tara predeterminada |  |  |  |  |
| Retorno a zero inicial |  |  |  |  |  | Tara subtrativa |  |  |  |  |
| Manutenção de zero |  |  |  |  |  | Tara aditiva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zero e tara combinados |  |  |  |  |
| 19- Faixa de retorno a zero inicial |  |  |  | % da Max |  |  |  |  |  |  |
| 20- Instrumento examinado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21- N° de série/identificação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22- Versão do software: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23- Equipamentos conectados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24- Interfaces (número, natureza): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25- Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26- Técnico Executor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 2 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MODELO

Use este espaço para as observações adicionais e comentários sobre equipamentos conectados, interfaces, células de carga, alterações efetuadas pelo fabricante, etc.

| TABELA 3 - LISTA DE CONTROLE |  |
| --- | --- |
| Processo N°: |  |
| Designação de modelo: |  |
| 1- Todos os tipos de instrumentos de pesagem, exceto os instrumentos de equilíbrio não automático. |  |

| Requisito do RTM | NIT-Semas-001 | IPA de veículos rodoviários em movimento | APR | REP | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Requisitos metrológicos |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Unidades de medida |  |  |  |
|  |  | Kilograma (kg); tonelada (t) |  |  |  |
| 2.7 |  | Valor de divisão para carga estática |  |  |  |
|  |  | Instrumento desativado automaticamente para pesar em movimento se o valor de divisão para carga estática não for igual a d |  |  |  |
| 2.8 |  | Velocidade de operação |  |  |  |
| 2.8.2 |  | A velocidade de operação deve ser indicada e / ou impressa somente depois que todo o veículo foi pesado em movimento |  |  |  |
| 3 | Requisitos técnicos |  |  |  |  |
| 3.2 | 9.3 | Segurança da operação |  |  |  |
| 3.2.1 | 9.3 | Uso fraudulento: |  |  |  |
|  |  | Os instrumentos não podem apresentar características que facilitem seu uso fraudulento |  |  |  |
| 3.2.2 | 9.3 | Defeito e desregulagem |  |  |  |
|  |  | O efeito de um defeito ou desregulagem é evidente |  |  |  |
| 3.2.3 | 10.4.11 | Intertravamentos |  |  |  |
| 3.2.3.1 |  | Impedir ou indicar o funcionamento do instrumento fora das condições de funcionamento especificadas |  |  |  |
| 3.2.3.2 |  | Devem ser verificadas as seguintes condições de intertravamentos: |  |  |  |
|  |  | Tensão mínima de operação |  |  |  |
|  |  | Reconhecimento do veículo (3.5.7) |  |  |  |
|  |  | Posição da roda sobre o receptor de carga (3.5.8) |  |  |  |
|  |  | Sentido de deslocamento (3.5.8) |  |  |  |
|  |  | Faixa de velocidades de operação (3.5.9) |  |  |  |
| 3.2.4 | 9.5 | Utilização como IPNA |  |  |  |
|  |  | Modelo aprovado e verificado pela RBMLQ-I |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Operação automática |  |  |  |
| 3.2.5.1 |  | Instrumento deve ser projetado a fim de manter a exatidão e demais características metrológicas durante o intervalo entre as verificações |  |  |  |
| 3.2.5.2 |  | Qualquer mau funcionamento deve ser claro e automaticamente identificado |  |  |  |
| 3.2.5.3 |  | Documentação fornecida com o instrumento deve incluir descrição de como este requisito é atendido |  |  |  |

| Requisito do RTM | NIT-Semas-001 | IPA de veículos rodoviários em movimento |  |  |  | APR | REP | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 9.4 | Dispositivos de retorno a zero |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retorno a zero e manutenção de zero |  |  | Existente |  | Não existente |  |
|  |  | Retorno a zero inicial |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retorno a zero automático |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retorno a zero semiautomático |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retorno a zero não automático |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manutenção de zero |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | 9.4 | Faixa total de ajuste do retorno a: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zero = |  | % |  |  |  |  |
|  |  | Zero inicial = |  | % |  |  |  |  |
| 3.3.2.2 | 9.4 | Retorno a zero não automático ou semiautomático inoperante durante a pesagem automática |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retorno a zero semiautomático ou automático apenas em equilíbrio estável |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 9.4 | Manutenção de zero deve operar somente se: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A indicação for zero |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O equilíbrio está estável |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dentro da faixa de 4% da Max |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 9.5 | Uso como instrumento de controle integral |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aprovado e verificado pela RBMLQ-I como IPNA |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 9.6 | Dispositivos indicador, impressor e de armazenamento de dados |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 9.6.1.1 | Qualidade da indicação |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 |  | Indicações primárias de leitura segura, fácil, clara e não ambígua |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Os algarismos, as unidades e designações que compõem as indicações primárias devem possuir tamanho, forma e clareza que permitam fácil leitura |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.2 |  | Resultados contém nomes ou símbolos das unidades de massa |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 9.6.1.2 | Indicação e impressão para operação |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.1 |  | A indicação ou impressão resultante de cada operação de pesagem deve conter: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carga por eixo isolado (quando apropriado) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cargas por conjunto de eixos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Massa do veículo (MV) ou Peso Bruto Total (PBT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data e a hora |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Velocidade de operação |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelo e número de série do instrumento |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.2 |  | Na operação o d das indicações ou impressões para a massa do veículo, a carga por eixo isolado ou por conjunto de eixos devem ser os mesmos |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 9.6 | Limites de indicação |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Não indicar ou imprimir as cargas inferiores a Min ou superiores a Max + 9 d,sem dar um aviso claro na indicação e na impressão |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 9.6 | Dispositivo impressor Presente |  |  |  |  |  | Não presente |
| 3.5.4.1 |  | Impressão clara, permanente e de fácil leitura das informações |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.2 |  | Nome ou o símbolo da unidade de medida a direita do valor ou acima da coluna de valores |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | 9.6 | Armazenamento de dados Presente |  |  |  |  |  | Não presente |
| 3.5.5.1 |  | Dados de medição devem ser armazenados em uma memória do instrumento ou em um armazenamento externo |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.2 |  | Dados armazenados devem ser protegidos de modo adequado contra as modificações durante o processo de transmissão e armazenamento e devem conter todas as informações relevantes necessárias para resgatar uma medição |  |  |  |  |  |  |

| Requisito do RTM | NIT-Semas-001 | IPA de veículos rodoviários em movimento | APR |  | REP | Observações |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.5.3 | 9.6 | Para a proteção dos dados armazenados, aplicam-se as seguintes condições: |  |  |  |  |  |
|  |  | Requisitos apropriados para a proteção estabelecidos em 4.6 e 4.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Transmissão do software e o processo de carregamento de um programa devem atender aos requisitos estabelecidos no Anexo B do RTM (Nota técnica - Sinst) |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | 9.6 | Dispositivo totalizador Presente |  |  |  | Não presente |  |
|  |  | Automático, em cujo caso o instrumento deve estar equipado com um dispositivo de reconhecimento de veículo (4.5.7) |  |  |  |  |  |
|  |  | Semiautomático, que opera após comando manual |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 | 9.6 | Dispositivo de reconhecimento de veículo Presente |  |  |  | Não presente |  |
| 3.5.7.1 |  | Obrigatório quando instrumento opera sem intervenção do operador |  |  |  |  |  |
| 3.5.7.2 |  | Detecta a presença do veículo no local de pesagem e após a passagem deve ser informado que todo o veículo foi pesado, além do número de eixos isolados ou conjunto de eixos |  |  |  |  |  |
| 3.5.7.3 |  | Instrumento não pode indicar ou imprimir a menos que todas as rodas do veículo em contato com o pavimento tenham sido pesadas |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 | 9.6 | Dispositivo de posicionamento do veículo Presente |  |  |  | Não presente |  |
| 3.5.8.1 |  | Instrumento não pode indicar ou imprimir se uma das rodas do veículo não passar totalmente sobre o receptor de carga |  |  |  |  |  |
|  |  | Se somente um sentido de deslocamento for especificado, o instrumento não pode realizar medições válidas no sentido contrário |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 | 9.6 | Velocidade de operação |  |  |  |  |  |
| 3.5.9.1 |  | Instrumento não pode indicar ou imprimir resultados obtidos numa velocidade fora da faixa de velocidade de operação indicada |  |  |  |  |  |
| 3.5.9.2 |  | Deve ser indicada e impressa, em km/h, arredondada para o valor de 1 km/h mais próximo, como parte de cada registro de pesagem de veículo |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 9.7 | Software |  |  |  |  |  |
|  |  | Devem ser atendidos os requisitos do Anexo - Requisitos técnicos de segurança de software e hardware para IPA de veículos rodoviários em movimento (Nota técnica - Sinst) |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 9.8 | Instalação |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1 |  | Instrumento deve ser instalado, de modo a inibir quaisquer efeitos adversos do ambiente de instalação |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.2 |  | As pistas de entrada e saída dos receptores de carga devem atender às especificações do requerente |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 9.8.3 | Drenagem |  |  |  |  |  |
|  |  | Se o instrumento estiver instalado em um fosso, deve haver sistema de drenagem para garantir que nenhuma parte do instrumento fique total ou parcialmente submersa |  |  |  |  |  |

| Requisito do RTM | NIT-Semas-001 | IPA de veículos rodoviários em movimento | APR | REP | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 9.9 | Proteção de componentes, interfaces e controles pré-ajustáveis |  |  |  |
| 3.7.1 |  | Geral |  |  |  |
| 3.7.1.1 |  | Componentes, interfaces, softwares e controles pré-ajustáveis, que permitem alterar as características metrológicas ou parâmetros de ajuste do instrumento, devem ser protegidos contra o acesso do usuário por meio de selagem |  |  |  |
| 3.7.1.2 |  | Devem ser fornecidos meios para selagem de componentes e controles pré-ajustáveis para os quais o acesso ou ajustagem não é permitido |  |  |  |
| 3.7.1.3 |  | A selagem deve ser facilmente acessível |  |  |  |
| 5.1 | 9.10 | Inscrições descritivas |  |  |  |
|  |  | Inscrições obrigatórias |  |  |  |
| 5.1 |  | Nome ou marca do fabricante |  |  |  |
|  |  | Nome ou marca do requerente (se diferente do fabricante) |  |  |  |
|  |  | Modelo do instrumento |  |  |  |
|  |  | Número de série, em cada receptor de carga, se aplicável |  |  |  |
|  |  | Valor de divisão para pesagem estática, se aplicável, em kg ou t |  |  |  |
|  |  | Tensão da fonte de alimentação, em V |  |  |  |
|  |  | Frequência da fonte de aplimentação, em Hz |  |  |  |
|  |  | Limites particulares de temperatura, em °C, quando diferente de -10 °C / +40 °C |  |  |  |
|  |  | Identificação do software |  |  |  |
|  |  | Carga máxima, na forma Max = ..., em kg ou t |  |  |  |
|  |  | Carga mínima, na forma Min = ..., em kg ou t |  |  |  |
|  |  | Valor de divisão, na forma d = ..., em kg ou t |  |  |  |
|  |  | Velocidade máxima de operação, na forma Vmax = ..., em km/h |  |  |  |
|  |  | Velocidade mínima de operação, na forma Vmin = ..., em km/h |  |  |  |
|  |  | Identificação da aprovação de modelo, na forma Portaria Inmetro/Dimel n°..../..... |  |  |  |
| 5.1.1 | 9.10 | Apresentação das inscrições descritivas obrigatórias |  |  |  |
| 5.1.1.1 |  | Indeléveis |  |  |  |
|  |  | Tamanho, forma e clareza que permitam fácil leitura |  |  |  |
| 5.1.1.2 |  | Agrupadas em uma placa ou etiqueta de identificação fixada de modo permanente no instrumento ou em seu próprio corpo, em um local de fácil visibilidade |  |  |  |
| 5.1.1.3 |  | Número de série da placa de pesagem deve se situar em sua parte superior em uma das extremidades da mesma, preferencialmente, em local situado fora da região de passagem dos pneus,grafado de forma indelével |  |  |  |
| 5.1.1.4 |  | As inscrições: Max ... ; Min ... ; d ...; Vmax e Vmin .... devem ser repetidas próximas à indicação do resultado |  |  |  |
| 5.1.1.5 |  | Todas as inscrições descritivas podem ser exibidas em um mostrador programável, que seja controlado por meio de software, desde que: |  |  |  |
|  |  | Max, Min, d, Vmax e Vmin exibidas, enquanto o instrumento estiver ligado |  |  |  |
|  |  | Demais inscrições exibidas com comando manual |  |  |  |
|  |  | Especificado na portaria de aprovação do modelo |  |  |  |
| 5.1.1.6 |  | Instrumento possua meios de acesso à reprogramação das inscrições, cujas reprogramações devem ser registradas automaticamente, não podem ser apagadas e devem ser evidenciadas em verificação |  |  |  |

| Requisito do RTM | NIT-Semas-001 |  | IPA de veículos rodoviários em movimento | APR | REP | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.7 | 9.10 |  | Inscrições com exibição programável não precisam ser repetidas na placa de identificação caso sejam exibidas no mostrador do resultado de pesagem ou indicadas próximas a ele, exceto: |  |  |  |
|  |  |  | Modelo |  |  |  |
|  |  |  | Nome ou marca do fabricante ou requerente |  |  |  |
|  |  |  | Identificação da aprovação de modelo, na forma Portaria Inmetro/Dimel n° ..../..... |  |  |  |
|  |  |  | Tensão da fonte de alimentação |  |  |  |
|  |  |  | Frequência da fonte de alimentação |  |  |  |
| 4.1 | 9.11 |  | Marcas de verificação |  |  |  |
| 4.1.1 | 9.11.1 |  | Posição |  |  |  |
|  |  |  | A peça na qual a marca se encontra não possa ser retirada do instrumento sem a destruição da marca de verificação |  |  |  |
|  |  |  | Possibilitar uma colocação fácil das marcas de verificação, sem alterar as características metrológicas do instrumento |  |  |  |
|  |  |  | Ser visível sem que seja necessário deslocar o instrumento quando em uso |  |  |  |
| 4.1.2 | 9.11.1 |  | Montagem |  |  |  |
|  |  |  | O instrumento deve possuir uma região apropriada para garantir a conservação da marca de verificação |  |  |  |
| REQUISITOS PARA INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 9.13 | Requisitos funcionais |  |  |  |
| 3.9.1 |  | 9.13 | Ações sobre falhas significativas: |  |  |  |
|  |  |  | O instrumento deve automaticamente se tornar inoperante; ou |  |  |  |
|  |  |  | Deve ser fornecida uma indicação visual ou audível que deve continuar até que o detentor/operador atue ou que a falha desapareça |  |  |  |
| 3.9.2 |  | 9.13 | Inicialização do instrumento |  |  |  |
|  |  |  | Ao ligar o instrumento, deve ser realizado um procedimento que mostre todos os sinais relevantes do indicador, em seus estados ativo e inativo, com duração suficiente que permita ao detentor/operador sua observação (Não se aplica aos mostradores não segmentados) |  |  |  |
| 3.9.3 |  | 9.13.1.1 | Tempo de aquecimento |  |  |  |
|  |  |  | Durante o tempo de aquecimento do instrumento, não pode haver nenhuma indicação ou transmissão do resultado de pesagem e a operação deve ser inibida |  |  |  |
| 3.9.4 |  | 9.13.1.2 | Interfaces |  |  |  |
| 3.9.4.1 |  |  | Quando se utilizar uma interface: |  |  |  |
|  |  |  | O instrumento continua a funcionar corretamente, e |  |  |  |
|  |  |  | Suas funções metrológicas, parâmetros e software metrologicamente relevantes não podem ser influenciados |  |  |  |
| 3.9.4.2 |  |  | Documentação da interface |  |  |  |
|  |  |  | A documentação sobre as interfaces do instrumento deve estar em conformidade com os requisitos de software constantes do Anexo B do RTM |  |  |  |

| Requisito do RTM | NIT-Semas-001 | IPA de veículos rodoviários em movimento | APR | REP | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9.5 |  | Segurança das interfaces |  |  |  |
| 3.9.5.1 |  | As interfaces de comunicação não podem possibilitar que o software e as funções legalmente relevantes do instrumento, bem como seus dados de medição sejam influenciados por outros instrumentos conectados ou perturbações que atuem sobre a interface |  |  |  |
| 3.9.5.2 |  | A interface através da qual as funções metrológicas não podem ser executadas ou iniciadas não precisa ser protegida |  |  |  |
| 3.9.5.3 |  | Outras interfaces devem ser protegidas da seguinte maneira: |  |  |  |
|  |  | Proteção de dados contra interferência acidental ou deliberada durante a transferência; |  |  |  |
|  |  | Todas as funções na interface do software em conformidade com os requisitos de software estabelecidos no Anexo B do RTM; |  |  |  |
|  |  | Todas as funções na interface do hardware em conformidade com os requisitos de proteção de hardware estabelecidos em 4.8; |  |  |  |
|  |  | Verificação da autenticidade e a integridade dos dados transmitidos entre a interface e o instrumento; |  |  |  |
|  |  | As funções executadas ou iniciadas por outros instrumentos conectados através de interfaces devem atender aos requisitos apropriados do RTM. |  |  |  |

Observações: