| Detentor: |  | Fabricante (requerente): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo: |  | Marca: |  |  |  |
| N° de série: |  | Nº do certificado/Data: |  |  |  |
| N° do Inmetro: |  | Portaria Inmetro/Dimel n° |  |  |  |
| Item do RTM | DESCRIÇÃO |  |  | APR | REP |
| Identificação |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | O instrumento corresponde a modelo aprovado pelo Inmetro |  |  |  |  |
| Características Metrológicas |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | O instrumento apresenta as características metrológicas descritas na PAM |  |  |  |  |
| 3.5.9 | O instrumento não indica ou imprime resultados obtidos em velocidade fora da faixa de velocidades de operação especificada na PAM. |  |  |  |  |
| Descrição Funcional |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | O instrumento apresenta as características técnicas descritas na PAM |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | Os componentes do instrumento estão de acordo com as figuras (desenhos e fotos) anexos à PAM |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | A massa é indicada pelo número de dígitos descritos na PAM |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | Todas as informações descritas na PAM são indicadas pelo instrumento |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | Os dispositivos complementares estão disponíveis e funcionando |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | O plano de selagem do instrumento está compatível com o desenho anexo à PAM |  |  |  |  |
| 6.5 | Os parâmetros de ajuste/calibração descritos na PAM estão disponíveis |  |  |  |  |
| Condições de Instalação / Restrições |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | As condições de instalação e restrições descritas na PAM estão plenamente atendidas |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | As pistas de entrada e saída dos receptores de carga estão de acordo com o especificado na PAM |  |  |  |  |
| Inscrições Descritivas (Obrigatórias) |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | As inscrições obrigatórias estão apresentadas conforme descrito na PAM (inclusive anexos) |  |  |  |  |
| 6.1.1 / 6.2.1 | A placa de identificação está no local previsto na PAM |  |  |  |  |
| Marcar com um "X" o resultado da avaliação de cada item |  |  |  |  |  |

Observações:

| Local: |  |
| --- | --- |
| Data: |  |
| Técnico(s) executor(es): |  |