O presente formulário permite edição. Não devem ser suprimidos, mas podem ser acrescentados itens. Exemplo: se o fabricante quiser utilizar um dispositivo medidor opcional, é possível acrescentar o subitem 2.3.2.

| Código Orquestra: |  |
| --- | --- |
| Fabricante: |  |
| Marca: |  |
| Família: |  |
| Modelos: | Conforme FOR-DIMEL-343 (Características metrológicas dos modelos de bombas medidoras de combustíveis líquidos). |

| 1 - Características metrológicas: | Anexar FOR-DIMEL-343 (Características metrológicas dos modelos de bombas medidoras de combustíveis líquidos). |
| --- | --- |
| 2 – Especificação dos Componentes |
| 2.1 – Unidades de bombeamento |  |
| 2.1.1 Designação do modelo |  |
| a) Vazão máxima | L/min |
| b) Vazão mínima | L/min |
| c) Pressão máxima de funcionamento | MPa |
| d) Pressão máxima com golpe hidráulico: | MPa |
| e) Pressão mínima de funcionamento | MPa |
| 2.1.1.1 Dispositivo de filtragem: |  |
| 2.1.1.2 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases incorporado à unidade de bombeamento em bloco único |
| a) Pressão máxima de funcionamento: MPa. | MPa |
| b) Pressão máxima com golpe hidráulico | MPa |
| c) Volume total da câmara | L |
| d) Vazão máxima de ar e gases | L/min |
| e) Vazão máxima de combustíveis | L/min |
| 2.2 Dispositivos medidores |
| 2.2.1 Dispositivo medidor: Modelo aprovado pela Portaria Inmetro Dimel nº de / / . Caso a aprovação esteja ocorrendo concomitantemente com a aprovação dessa bomba medidora, informar o código orquestra do processo do dispositivo medidor: |
| 2.3 Válvula de retenção e alívio |
| 2.3.1 Modelo |  |
| 2.4 Válvulas solenoides |
| 2.4.1 Modelo |  |
| 2.5 Dispositivos indicadores |  |
| 2.5.1 Dispositivo indicador: Modelo aprovado pela Portaria Inmetro Dimel nº de / / . Caso a aprovação esteja ocorrendo concomitantemente com a aprovação dessa bomba medidora, informar o código orquestra do processo do dispositivo indicador: . |
| 2.6 Mangueira: todos os modelos aprovados pelo Inmetro. Não há necessidade de listar os modelos. |
| 2.7 Bico de descarga: todos os modelos compatíveis com as vazões especificadas, aprovados pelo Inmetro. Não há necessidade de listar os modelos. |
| 2.8 Válvula de segurança (Breakaway): todos os modelos em conformidade com a regulamentação do Inmetro. Não há necessidade de listar os modelos. |

3 Condições particulares de construção, instalação, utilização e restrições

3.1 Os modelos a que se referem a presente portaria apresentam as seguintes especificações dos acessórios e características de construção opcionais, não avaliados por ocasião da apreciação técnica de modelo: Devem ser incluídos itens e acessórios não regulamentados, portanto não passíveis de aprovação de modelo, mas que devem ser citados para que constem da portaria de aprovação de modelos e não venham a ser considerados corpos estranhos quando das verificações inicial e subsequentes. Caso haja necessidade de inclusão de mais linhas para detalhar itens e acessórios não regulamentados, favor incluir após o item 3.1.2.

3.1.1 Item ou acessório

3.1.2 Item ou acessório

4 Formato da designação dos modelos

Deve ser informado o que representa cada posição que forma a designação do modelo (nome do modelo).

Exemplo: X1 X2 - X3 X4 X5 X1 – Mangueiras e bicos por lado X2 – Número de unidades de bombeamento X3 – Características técnicas, etc.

5 Legenda dos caracteres referentes às características técnicas básicas no formato da designação dos modelos

Deve ser informado o significado do número ou da letra que for usado no formato da designação do modelo.

Cada posição do formato da designação dos modelos pode assumir mais de um valor.

6 Desenhos a serem anexados

Os desenhos devem vir em preto e branco e devem representar todos os componentes obrigatórios. Não são admitidas fotografias.

Vista interna e plano de selagem de cada modelo

Vista frontal de cada modelo (caso mais de um modelo apresentar a mesma vista externa, pode-se anexar um desenho que os represente, desde que citados a quais modelos se refere o desenho). Esses desenhos devem indicar o local de saída das mangueiras e a localização dos receptáculos dos bicos.

Vista do painel indicador. Um desenho para cada tipo de configuração do painel indicador da família e para cada número de conjuntos de visores (displays), com localização dos visores e inscrições obrigatórias.

Vista externa do painel indicador e gabinete do dispositivo indicador da bomba medidora com acessórios auxiliares opcionais. Essa representação desses acessórios serve para que se reconheça os acessórios citados no item 3, com a finalidade de que não sejam considerados corpos estranhos. Exemplos: sistema de gerenciamento, identificador de frentista, leitor de código de barras, impressoras, monitor, alto-falante, etc

Vista da localização de acessórios adicionais, citados no item 3, que são instalados no interior da bomba medidora. Exemplo: filtros adicionais, reguladores de pressão, conjunto dosador de aditivos.

Vistas com dimensões de cada modelo de gabinete.

Vista da combinação do bombeamento com a medição quando não houver somente uma unidade de bombeamento para cada dispositivo medidor. Esse desenho se faz necessário quando, por exemplo, houver duas unidades de bombeamento funcionando para único abastecimento, de modo a proporcionar maior vazão.

Detalhamento da instalação do densímetro termocompensado em cada tipo de gabinete.

Detalhe da aplicação das marcas de selagem. Detalhe ampliado da passagem do arame e aplicação da marca de selagem (lacre) em cada ponto de selagem indicados no desenho conforme a seguinte codificação: a) S1 – Gabinete dos dispositivos indicador e controlador; b) S2 – Dispositivo de ajuste do dispositivo medidor; c) S3 – Dispositivo transdutor de medição e conexões do eixo de transmissão; d) S4 – Extremos da tubulação do eliminador de ar e gases, inclusive quando adaptada ao filtro adicional;( a Portaria 23/1985 exige selagem somente junto ao dispositivo separador de ar e gases. e) S5 – Abraçadeira da alavanca de acionamento e; (essa alavanca não mais existe em bombas atuais) f) S6 – Extremos da tubulação que se conecta ao densímetro termocompensado. (A portaria 23/85 não exige os dois lacres)

Deve ser apresentado desenho que ilustre o esquema de fixação da bomba medidora à ilha do posto de serviço.

Deve ser indicada a localização e dimensões dos compartimentos sem acesso restrito. (a portaria 23/1985 não exige esse compartimento)

Além desses itens, observar o seguinte em modelos a serem aprovados segundo a Portaria 559/2016:

Devem trazer esquema de identificação dos receptáculos dos bicos.

Exemplos: No lado da caixa de ligação, a numeração começa a partir dessa caixa. bico 4 Lado B bico 3 bico 3B Bico 2B Lado B bico 1B Caixa de ligação Caixa de ligação bico 1 Lado A bico 2 bico 1A bico 2A Lado A bico 3A Esquema para identificação dos dispositivos medidores: Exemplo:

7 Amostra para ensaio

Deve ser disponibilizada para ensaios, nas dependências do requerente, uma bomba medidora de modelo pertencente à solicitação de AM;

O fluido de ensaio deve ser o etanol, caso seja a primeira aprovação.