## Slide 1
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
IX ENOAC - Encontro de Organismos de
Avaliação da Conformidade
11 de julho de 2017

## Slide 2
TÓPICOS
Programa brasileiro de avaliação da conformidade
RGCP e RGDF – Escolha de laboratório
Portaria Inmetro nº 176/2017
Nit-Dicla-026
Nova ISO/IEC 17025

## Slide 3
Programa
brasileiro de
avaliação da
conformidade

## Slide 4
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Programa brasileiro de avaliação da conformidade
Objetivo é prover visão de longo prazo na gestão estratégica da atividade de Avaliação da Conformidade no País.
São abordadas as diretrizes estratégicas, agrupadas em torno de quatro temas principais. Em uma segunda parte do documento aborda aspectos táticos e operacionais, o que inclui o Plano de Ação Quinquenal e a avaliação de acompanhamento do Programa de Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

## Slide 5
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Diretrizes estratégicas:
  Avaliação da Conformidade, normalização e regulamentação técnica;
  Credibilidade da atividade de avaliação da conformidade, incluindo visão de acompanhamento no mercado;
  Avaliação da conformidade no auxilio do esforço brasileiro de aumento das exportações;
  Infraestrutura de Avaliação da Conformidade que atenda as necessidades do mercado e dos regulamentadores.

## Slide 6
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Destacam-se as seguintes ações frente as Diretrizes estratégicas:
  Acompanhar o trabalho do Comitê de Avaliação da Conformidade IEC/lSO do CASCO na ABNT;
  Elaborar documento orientativo sobre o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade;
  Elaborar a política de relacionamento entre as autoridades federais regulamentadoras e a ABNT na utilização de normas técnicas como base de regulamentos técnicos e programas de avaliação da conformidade;
  Aperfeiçoar critérios e disseminar diretrizes para estimular a certificação voluntária;
  Elaborar e difundir o Plano de Ação Quinquenal, no intuito de dar transparência aos programas de avaliação da conformidade;

## Slide 7
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Destacam-se as seguintes ações frente as Diretrizes estratégicas:
  Criar política de comunicação com a sociedade. de forma a demonstrar a importância da atividade junto aos diferentes segmentos sociais;
  Realizar parcerias com órgãos de fomento e bancos públicos para criação de linhas de apoio e financiamento das atividades de AC para micro e pequenas empresas;
  Auxiliar as MPEs na obtenção da atestação da conformidade consoante aos programas estabelecidos no âmbito do SBAC;
  Monitorar a proliferação de normas e programas privados de avaliação da conformidade no Brasil que estejam fora do SBAC, em especial, quanto ao impacto na credibilidade da atividade de avaliação da conformidade no pais;

## Slide 8
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Destacam-se as seguintes ações frente as Diretrizes estratégicas:
  Acompanhar os foros internacionais de Avaliação da Conformidade com vistas a alinhar as práticas do SBAC;
  Dar continuidade à organização e realização dos encontros de credibilidade das certificações, especialmente as de produtos;
  Desenvolver ações junto aos Órgãos de fomento. aos Órgãos de Governo e aos Órgãos de controle no sentido de valorizar as certificações voluntárias de produtos e sistemas de gestão, na alocação de recursos de fomento e nas compras públicas;
  Entrevistar os principais exportadores, MDlC, APEX e associações de fabricantes, com vistas a identificar as necessidades com relação às exportações;

## Slide 9
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Destacam-se as seguintes ações frente as Diretrizes estratégicas:
  Promover a convergência regulatória e de avaliação da conformidade com os principais mercados parceiros comerciais do Brasil, visando a escala de produção;
  Uso de normas internacionais como base de PAC (Programa de Avaliação da Conformidade) que estejam inseridos neste contexto exportador;
  Identificar os politicas de governo validas para exportação articulando a colaboração do SBAC no esforço exportador brasileiro;
  Atrelar as políticas de AC com a política Industrial;
  Estabelecer politica para criação de Programas de certificação com foco em exportação (usando normas regionais ou estrangeiras);

## Slide 10
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Destacam-se as seguintes ações frente as Diretrizes estratégicas:
  Estudar como a atividade de Avaliação da Conformidade pode contribuir para aumentar a competitividade das empresas brasileiras, não utilizando a atividade de forma protecionista às mesmas;
  Mapear a infraestrutura de avaliação da conformidade presente no Brasil, dentro e fora do SBAC, visando obter um diagnóstico da real capacidade instalada e identificar carências;
  Identificar oportunidades de captação de recursos para investimento na infraestrutura de AC no pais;
  Articular linhas de fomento com órgãos nacionais e internacionais tendo em vista as necessidades apontadas no Plano de Ação Quinquenal;

## Slide 11
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Destacam-se as seguintes ações frente as Diretrizes estratégicas:
  Coordenar estudos de avaliação para identificar e demonstrar oportunidades investimentos de OAC em determinados setores econômicos;
  Estabelecer e acompanhar indicadores de desempenho e efetividade da infraestrutura brasileira de avaliação da conformidade;
  Identificar formas de fomentar e ampliação da infraestrutura de organismos e laboratórios acreditados no Brasil, principalmente nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste;
  Coordenar estudos para alocação da infraestrutura de avaliação de conformidade no Brasil, de forma a identificar necessidades e oportunidades.

## Slide 12
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Aspectos táticos e operacionais:
  Elaboração do Plano de Ação Quinquenal do PBAC.
  Fase 1 - Pesquisa das agendas regulatórias junto a outros regulamentadores;
  Fase 2 - Compilação dos resultados e montagem do PAQ;
  Fase 3 - Apresentação para O CBAC;
  Fase 4 - Apresentação ao Conmetro;
  Fase 5 - Divulgação para sociedade;
  Fase 6 - Monitoramento junto aos regulamentadores e OACs.

## Slide 13
RESOLUÇÃO CONMETRO 02 DE 22/12/16
Aspectos táticos e operacionais:
  Criar grupos de trabalho para interagir com Inmetro para apoiar o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

## Slide 14
RGCP e RGDF
118/2015 / 252/2016 649/2012
Seleção de
laboratório

## Slide 15
RGCP
6.2.4.3 Definição do Laboratório
6.2.4.3.2 Para efeito de uso da ordem de prioridade mencionada, deve ser considerada qualquer uma das hipóteses a seguir:
Inexistência do laboratório definido na prioridade anterior;
b) Quando o laboratório definido na prioridade anterior não disponibilizar o orçamento dos ensaios em, no máximo, 10 (dez) dias úteis da solicitação realizada pelo OCP ou não puder atender em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do aceite pelo OCP, ao prazo para o início dos ensaios previstos ... ou não puder executá-los, em, no máximo, uma vez e meia o tempo regular dos ensaios previstos na base normativa;

## Slide 16
RGCP
6.2.4.3.2 Para efeito de uso da ordem de prioridade mencionada, deve ser considerada qualquer uma das hipóteses a seguir:
c) Quando o OCP evidenciar que o preço dos ensaios realizados, acrescido dos custos decorrentes da avaliação/acompanhamento pelo OCP, em comparação com o definido na prioridade anterior é, no mínimo, inferior a 50%.

## Slide 17
RGCP
6.2.4.3 Definição do Laboratório
6.2.4.3.1 O OCP deve adotar laboratórios de ensaio considerando-se a ordem de prioridade definida a seguir:
1º Laboratório designado pelo Inmetro;
2º Laboratório de 3ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, na totalidade dos ensaios previstos no RAC específico do objeto;
3º Laboratório de 1ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, na totalidade dos ensaios previstos no RAC específico do objeto;

## Slide 18
RGCP
6.2.4.3 Definição do Laboratório
4º Laboratório de 3ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, em parte (acima de 70% do total) dos ensaios previstos no RAC específico do objeto;
5º Laboratório de 1ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, em parte (acima de 70% do total) dos ensaios previstos no RAC específico do objeto;

## Slide 19
RGCP
6.2.4.3 Definição do Laboratório
6º Laboratório de 3ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, em parte (abaixo de 70% do total) dos ensaios previstos no RAC específico do objeto ou acreditado na mesma classe de ensaio e mesma área de atividade do(s) ensaio(s) previsto(s) no RAC específico, porém para outro objeto;
7º Laboratório de 1ª parte, nacional ou estrangeiro, ... abaixo de 70% do total dos ensaios ... ou acreditado na mesma classe de ensaio e mesma área de atividade do(s) ensaio(s) previsto(s) no RAC específico, porém para outro objeto;

## Slide 20
RGCP
6.2.4.3 Definição do Laboratório
8º Laboratório de 3ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, em outro escopo;
9º Laboratório de 1ª parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, em outro escopo;
10º Laboratório de 3ª parte, nacional ou estrangeiro, não acreditado;
11º Laboratório de 1ª parte, nacional ou estrangeiro, não acreditado.

## Slide 21
RGCP
6.2.4.3 Definição do Laboratório
Nota 2: O laboratório de 3º parte acreditado em parte dos ensaios previstos no RAC específico do objeto, poderá, nas situações autorizadas pelo Inmetro/Cgcre, subcontratar laboratório(s) de 3º parte acreditado(s) em parte ou na totalidade dos ensaios previstos no RAC específico do objeto, para a realização do(s) ensaio(s) para o(s) qual(is) não é acreditado.
Nesta condição, passa a ser considerado na mesma posição de seleção que o laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro/Cgcre ou signatário dos acordos de reconhecimento mútuo ILAC ou IAAC, na totalidade dos ensaios previstos no RAC específico do objeto... .

## Slide 22
RGDF
12 USO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO
12.1 Quando do uso de laboratório de ensaio, é responsabilidade do fornecedor selecionar o laboratório a ser contratado para a realização dos ensaios que serão utilizados no processo de Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor, devendo ser contratado laboratório de 3ª parte acreditado pela Cgcre, para o escopo específico.
12.2 Em caráter excepcional e precário poderá ser utilizado laboratório de 3ª parte não acreditado pela Cgcre, somente quando não houver, em todo o território nacional, laboratório acreditado para o escopo específico relativo aos ensaios.

## Slide 23
RGDF
12 USO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO
12.2.1 No caso do laboratório não ser acreditado pela Cgcre para realização dos ensaios, o fornecedor deve selecionar o laboratório na seguinte ordem:
a) Laboratório de 3ª parte acreditado para outro escopo de ensaio;
b) Laboratório de 3ª parte não acreditado para o escopo requerido, mas que possua padrões para calibração de seus equipamentos e instrumentos rastreáveis a ... RBC, bem como materiais de referência para realização dos ensaios, se aplicável. Além disso, deve possuir pessoal com comprovação formal de experiência e conhecimento técnico específico quanto ao produto e ensaios a serem realizados.

## Slide 24
RGDF
12 USO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO
12.2.2 Para o caso da utilização do laboratório de 3ª parte não acreditado referido no item 12.2.1, o fornecedor deve anexar documentos que comprovem as condições ali especificadas.

## Slide 25
RGDF
12 USO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO
12.3 Para os ensaios realizados por laboratórios estrangeiros, desde que acordado pelo regulamentador, devem ser observadas e documentadas, a equivalência do método de ensaio e da metodologia de amostragem estabelecida. Além disso, esses laboratórios devem ser acreditados pela Cgcre ou por um acreditador que seja signatário de um acordo de reconhecimento mútuo do qual o Inmetro também faça parte.
São eles:
a) Interamerican Accreditation Cooperation – IAAC;
b) International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC.

## Slide 26
Portaria
Inmetro
nº 176/2017

## Slide 27
PORTARIA INMETRO 181/2017
Considerando a necessidade de dar a devida publicidade ao processo de seleção de laboratórios de ensaios para a avaliação da conformidade de produtos sujeitos à certificação no campo compulsório ou voluntário e da atualização de informações no Sistema de Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada – Prodcert;
Todas as informações previstas para o certificado, que tiverem campos correspondentes no ProdCert, são de preenchimento obrigatório, incluindo os campos "Laboratório de Ensaio" e "Número do Relatório de Ensaio", os quais deverão ser atualizados em cada Etapa de Manutenção da certificação.

## Slide 28
NIT-Dicla-026

## Slide 29
NIT-DICLA-026
10. Seleção de atividades de ensaio de proficiência pelo laboratório
10.1 Para atender aos requisitos de participação em atividades de EP o laboratório deve utilizar atividades de EP organizadas por qualquer um dos seguintes provedores:
  a) Provedores de EP acreditados pela Cgcre, para os programas de EP do escopo acreditado;
  b) Provedores de EP acreditados por organismos de acreditação signatários de acordos de reconhecimento mútuo (escopo acreditado);
...
d) Inmetro – DIMCI;
  e) Institutos Nacionais de Metrologia;

## Slide 30
NIT-DICLA-026
10. Seleção de atividades de ensaio de proficiência pelo laboratório
  f) Organismos de acreditação de laboratórios signatários de acordos de reconhecimento mútuo da APLAC, EA, IAAC e ILAC;
  g) Comissões Técnicas da Cgcre;
  h) Provedores de EP indicados por órgãos reguladores ...;
  i) Programas regulares de auditoria de medição organizados pelo Dicla.

## Slide 31
NIT-DICLA-026
10.2 O laboratório deve demonstrar sua competência por meio da participação satisfatória em outros ensaios de proficiência ou comparações interlaboratoriais, que tenham por objetivo comparar os resultados de dois ou mais laboratórios, apenas se atendidas as seguintes condições:
  a) caso comprove que não houve atividades de EP disponíveis, organizadas pelos provedores citados em 10.1 dentro do intervalo de tempo estabelecido no seu plano de participação em EP (ver 9.1.1) e;
  b) caso não tenha acesso às comparações interlaboratoriais realizadas com propósitos distintos de um EP relacionadas em 9.1.2.

## Slide 32
NIT-DICLA-026
10.2.1 Para atender o requisito 10.2, o laboratório deve utilizar as seguintes atividades de EP, conforme a ordem de prioridade abaixo, somente passando para a próxima alternativa quando a anterior não estiver disponível:
a) organizadas por provedores de EP, programas de EP e comparações interlaboratoriais constantes no banco de dados EPTIS, ...;
b) organizadas por laboratórios acreditados ... objeto do EP ou comparação interlaboratorial;
c) comparação interlaboratorial organizada por iniciativa própria ... ou, na falta comprovada destes, com laboratórios não acreditados.

## Slide 33
NIT-DICLA-026
Nota 1: Recomenda-se que o laboratório utilize atividades de EP organizadas conforme os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17043.
Nota 2: O envio de item próprio para calibração, ensaio ou exame a outro laboratório, para fins de comparação, sem que este tenha conhecimento da finalidade não é uma comparação interlaboratorial, mas apenas um mecanismo de garantia de qualidade, conforme 10.3.
Nota 3: Existe uma política de transição para este requisito, expressa no item 4.

## Slide 34
NIT-DICLA-026
A presente revisão desta Norma estabeleceu em 10.2 e 10.2.1 uma ordem de prioridade para a utilização de atividades de ensaio de proficiência, para atendimento aos requisitos e à política de participação em atividades de ensaio de proficiência, o que não existia na revisão 08 da NIT-Dicla-026. Tal ordem, da forma como apresentada, entrará efetivamente em vigor a partir de 01/01/2018.
Da data de emissão desta Norma até 31/12/2017, as atividades de ensaio de proficiência relacionadas no EPTIS (10.2.1.a) e organizadas por laboratórios acreditados (10.2.1.b), podem ser utilizadas igualmente àquelas organizadas pelos provedores de ensaio de proficiência listados em 10.2, conforme previsto anteriormente... .

## Slide 35
ISO/IEC 17025

## Slide 36
ESCLARECIMENTOS JUNTO A CGCRE
Política de transição da Cgcre;
Prazos para migração do SGQ e tratamento das NCs;
Política para uso de laboratórios com sistema de gestão através da ISO 9001 (opção A e B);
Esclarecimento sobre necessidade de gerenciamento de risco pelos laboratórios;
Declaração de conformidade (statement of conformity) por parte dos laboratórios;

## Slide 37
ESCLARECIMENTOS JUNTO A CGCRE
Discussões sobre a tradução de termos como laboratory management e laboratory activies
Treinamento de avaliadores;
Tratamento de não conformidades pelos laboratórios;
Grupo especial para tratamento de divergências de interpretação entre Cgcre, avaliadores e laboratórios.

## Slide 38
REAJUSTE DE VALORES PARA AVALIADORES
1)Realizar os pagamentos aos avaliadores em 2 parcelas: a 1ª na conclusão da auditoria e a 2ª na conclusão do processo de acreditação, extensão ou reavaliação, evitando assim procrastinações por parte de avaliadores nas fases pós auditoria do processo.
Fonte: Grupo pela Ética na Metrologia Brasileira

## Slide 39
REAJUSTE DE VALORES PARA AVALIADORES
2)Priorizar avaliadores mais próximos do laboratório auditado para reduzirmos custos de deslocamentos. Não raro, um laboratório recebe avaliadores de outro estado e até de outra região do país. É preciso uma base de avaliadores qualificados, próximos às regiões demandantes.
Fonte: Grupo pela Ética na Metrologia Brasileira

## Slide 40
REAJUSTE DE VALORES PARA AVALIADORES
3) Analisar melhor a duração da avaliação, discutindo com o laboratório a quantidade de homem / dia adequado. Hoje é comum avaliadores definirem unilateralmente a duração da avaliação. Em muitos casos as avaliações poderiam ser realizadas na metade do tempo.
Fonte: Grupo pela Ética na Metrologia Brasileira

## Slide 41
REAJUSTE DE VALORES PARA AVALIADORES
4) Aperfeiçoar a padronização das avaliações para minimizar o dissenso na interpretação dos auditores. Temos muitas dificuldades com divergências de opiniões entre avaliadores. O que está bom para um não está para outro.
Fonte: Grupo pela Ética na Metrologia Brasileira

## Slide 42
FECHAMENTO
Espaço para
dúvidas e discussões

## Slide 43
Rua da Glória 182, cj. 84 Liberdade - São Paulo / SP
CONTATOS
superintendencia@abrac-ac.org.br
secretaria.tecnica@abrac-ac.org.br
tecnico@abrac-ac.org.br
abrac@abrac-ac.org.br
Fone: (11) 3105-2749
Fax: (11) 3105-6569