## Instruções!
INSTRUÇÕES GERAIS
1) Preencher todos os campos com fundo branco da planilha "Formulário de Registro de Resultados". As células com fundo cinza não estão protegidas, mas não devem ser alteradas pelo participante. Ao se clicar sobre um determinado campo a ser preenchido, uma mensagem explicativa sobre o preenchimento do campo será automaticamente exibida.
2) O participante deverá realizar as medições seguindo o item "Métodos de Medição" do Protocolo do EP e seguir as orientações do item "Registro das Medições e Envio dos Resultados" do protocolo.
3) Os participantes deverão usar seus métodos rotineiros de medição e todos os equipamentos e padrões utilizados devem estar rastreados a padrões nacionais ou internacionais de medição. A calibração deverá ser realizada nos pontos 100, 200, 300, 400 e 500 °C. Durante sua utilização, o item de ensaio deve ser manuseado cuidadosamente conforme as recomendações contidas em seu manual. Se for necessário limpar a lente de proteção, deve-se usar ar comprimido limpo. Não pode ser utilizado qualquer tipo de solvente para limpeza da lente! O item pode ser energizado através de sua fonte de alimentação conectada a uma tensão de entrada de 100 VCA a 240 VCA ou através de duas pilhas AA de 1,5 V.
4) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc), deverão ser devidamente registradas no campo "Observações", mostrado abaixo.
5) Após o preenchimento dos dados, a planilha deverá ser protegida com uma senha. A senha é a assinatura digital do laboratório e garantirá a integridade dos dados. Se o laboratório utilizar o Office 2007 ou 2010, clicar na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Uma caixa de diálogo será exibida, onde será necessário definir uma senha conhecida apenas pelo laboratório. Depois, clicar em "OK" e salvar a planilha. Se o laboratório utilizar uma versão do Office anterior à 2007, clicar no menu "Ferramentas", depois em "Proteger" e "Proteger Planilha". Definir uma senha na caixa de diálogo, conhecida apenas pelo laboratório, clicar em "OK" e salvar a planilha. É importante seguir essas instruções para que o Comitê Técnico possa acessar os dados enviados pelos laboratórios.
6) O arquivo, com as planilhas protegidas com senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br conforme cronograma do EP.
OBSERVAÇÕES

## Métodos
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Temperatura e Umidade - 6ª rodada - Pirômetro
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | MÉTODOS
MÉTODO DE ENSAIO
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Descrição |  | Fabricante |  | Modelo / Tipo | Outras especificações
MEIOS TÉRMICOS UTILIZADOS
Descrição (1):
Fabricante |  | Modelo | Emissividade | Faixa de operação | Gradiente (oC) | Estabilidade (oC)
Descrição (2):
Fabricante |  | Modelo | Emissividade | Faixa de operação | Gradiente (oC) | Estabilidade (oC)
Descrição (3):
Fabricante |  | Modelo | Emissividade | Faixa de operação | Gradiente (oC) | Estabilidade (oC)
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura (oC) |  | Umidade (%ur)
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções"

## Resultados
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Temperatura e Umidade - 6ª rodada - Pirômetro
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | RESULTADOS
Data da calibração
RESULTADOS
Pontos de calibração (°C) | Temperatura do padrão (°C) | Temperatura Fluke (°C) | Incerteza Expandida (°C) | Fator de abrangência (k)
50
100
200
300
400
500
ATENÇÃO! O laboratório não poderá incluir qualquer ponto diferente dos pontos de referência listados acima.
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções".