## Instruções
INSTRUÇÕES:
1) Preencher todos os campos do formulário conforme os dados solicitados nas planilhas.
2) O participante deverá enviar obrigatoriamente 3 (três) medições para cada parâmetro, caso contrário, os seus resultados não serão avaliados,
3) Os participantes devem realizar os ensaios conforme Ciclo ECE. Os ensaios definidos por estas normas são complementares e serão realizados simultaneamente. Os participantes deverão seguir o fluxograma de ensaio mostrado no protocolo, quando da realização dos ensaios.
4) Para preenchimento dos resultados, deve-se adotar a seguinte formatação numérica: • Emissões em g/km de CO, CH4, THC, NOx,, NMHC e THC+ NOx: 3 casas decimais; • Emissões em g/km de CO2: 1 casa decimal e; • Consumo l/100 km: 2 casas decimais;
5) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc), devem ser devidamente registradas no item "observações", abaixo.
6) Após o preenchimento, proteja os dados da planilha com uma senha. Esta senha é a assinatura digital do laboratório que irá garantir a integridade dos dados. Se o laboratório usa o Office 2007 ou 2010, clique na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Irá abrir uma caixa de diálogo onde será necessário definir uma senha, de conhecimento apenas do laboratório. Depois clique em "OK" e salve a planilha. Se o laboratório usa uma versão do Office anterior à 2007, clique no menu "Ferramentas", depois em "Proteger" e "Proteger Planilha". Defina uma senha na caixa de diálogo, de conhecimento apenas do laboratório . Depois clique em "OK" e salve a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados.
7) O arquivo, protegido por senha, deve ser enviado à coordenação deste Ensaio de Proficiência, através do e-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br.
OBSERVAÇÕES:

## Método
FORMULÁRIO DE REGISTRO DOS RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis - 12ª rodada - Ciclo ECE – Gasolina (Mercosul)
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método
MÉTODO DE ANÁLISE:
CONDIÇÕES DE ANÁLISE:
EQUIPAMENTO (marca e modelo)
CO
CO2
THC
CH4
NOx
PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO
CO
CO2
THC
CH4
NOx
PADRÃO DE REFERÊNCIA:
Componente: |  | Fabricado por: |  | Nº do Certificado:
CO
CO2
THC
CH4
NOx
Combustível
Note on H25: Incluir número do Lote do Combustível utilizado no ensaio.

## Resultados
FORMULÁRIO DE REGISTRO DOS RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis - 12ª rodada - Ciclo ECE – Gasolina (Mercosul)
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Resultados
Componente |  | Datas de análise | Resultados | Reportar resultados de acordo com o n° de casas decimais abaixo | Uexp | k
Ciclo ECE | CO (g/km) |  |  | 3 casas decimais
| CO2 (g/km) |  |  | 1 casa decimal
| CH4 (g/km) |  |  | 3 casa decimais
| THC (g/km) |  |  | 3 casas decimais
| NOx (g/km) |  |  | 3 casas decimais
| NMHC (g/km) |  |  | 3 casas decimais
| THC + NOx(g/km) |  |  | 3 casas decimais
| Consumo (l/100km) |  |  | 2 casas decimais
PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO
Onde:
k fator de abrangência |  | Procedimento do artigo S.A.E. |  |  | Procedimento próprio
Uexp incerteza expandida
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções"