#### Identificação da Reunião	Página: 1/3

| Número/Ano: 001/06 | ##### Data: 29/05/06 |
| --- | --- |
| Início: 9h | ##### Término: 18h |
| Local: Boa Vida Hotel – Manaus – AM |  |

#### Presentes: José Lobo Filho (Coordenador) – Ipem-Fort Aloisio Pereira Nunes – Disem Lydia Tomassi Peixoto – Disem Ronaldo Jeffeson Lessa – Ipem-RO Acioli Tesseroli – AEM-MS Franklin Mendes Netto – Ipem-ES Sérgio Camargo – Ipem-PR Sotaro Pio – Ipem-AM José Luiz Foureaux

Assuntos Tratados

1. Julgamento dos candidatos ao Prêmio Nacional de Metrologia Legal Este assunto está registrado na Ata do Comitê de Avaliação e Julgamento do PNML 2. Uniformizar/formalizar informações sobre a cobrança da taxa metrológica de Bombas Medidoras para Combustíveis Líquidos, para sanar questões levantadas pelos detentores dos instrumentos. (sugestão SUPER-GO) O Comitê propõe melhorar a redação da portaria n º 23/85, a fim de definir que o instrumento “bomba medidora” tenha a cobrança da taxa de serviço pautada no número de medições de volume em suas vazões, tendo-se como base que é um instrumento composto de “Sistema de Medição” (com um ou mais blocos medidores). Sugere encaminhar o assunto ao Comitê de Leis e Regulamentos para providências necessárias ao esclarecimento e nova redação, que permita a manutenção das cobranças de taxas, hoje operadas pela RBMLQ-I. Outra sugestão do Comitê, é de que havendo alteração de valores das taxas compreendidas no Anexo 2 da Lei nº 10829, se faça constar na “instruções gerais” um item observando que a cobrança dos serviços em instrumentos seja feita por número de sistemas de medição (bloco medidor). 3. Informatização da Verificação Metrológica (sugestão SUPER – GO) O Comitê entende que o assunto vem sendo conduzido pela Dimel, solicitando-se assim, que o Sr. Diretor da Dimel posicione a RBMLQ-I, na Reunião com os Diretores Técnicos no dia 30/05/06 sobre o andamento do projeto.

4. Lacre adotado pelo INMETRO não é apropriado para o transdutor ótico das bombas Gilbarco 161L (sugestão SUPER – GO) O lacre encaminhado pela Dimel não atende às necessidades de alguns instrumentos (balanças e bomba medidoras), tendo em vista que o espaço destinado à área de lacração não é compatível com tipo de lacre disponibilizado. O Comitê sugere que a Dimel articule junto ao fabricante a elaboração de modelo que atenda a todos os instrumentos. 5. Marca de verificação sub-seqüente Em função dos inúmeros problemas tidos pela RBMLQ-I, como: descolamento da cartela, principalmente em relação ao canhoto devido a sua menor área de adesão, descolamento do instrumento mediante o aquecimento do mesmo (caso de bombas medidoras), descolamento do instrumento em função do aquecimento solar, além da mudança da coloração original pela mesma razão ou da limpeza pelo usuário: o Comitê solicita medidas saneadoras junto ao fabricante e sugere que sejam feitos testes amostrais que assegurem a qualidade do material entregue, em relação à conformidade da amostra apresentada no processo licitatório. Reitera ainda o Comitê a solicitação da retomada de uso da etiqueta do inventário do Inmetro na forma de “plaqueta de metal”, que assegurava maior durabilidade e qualidade de informação. Assuntos Remanescentes: 1. Rever o valor da taxa de verificação de dispositivo indicador O Comitê decidiu manter o assunto, tendo em vista haver manifestações na RBMLQ-I da necessidade de adequações de valores das taxas de serviços metrológicos. 2. Sistemática de divulgação dos trabalhos da RBMLQ-I (Sugestão do Ipem-ES) O comitê entende que paulatinamente o Inmetro vêm inserindo nos “Programas do Fantástico” e outros, matérias referentes a Metrologia Legal, tais como: feiras livre, self-service, bombas medidoras, pão francês. 3. Treinamento sobre analisadores de gases aberto para os fabricantes e identificação de metrologistas com perfil para multiplicadores regionais (Sugestão Ibametro-BA) O Comitê decidiu manter o assunto, levando-se em conta que em Estados da RBMLQ-I os técnicos deparam com instrumentos novos que não sabem como operar e que o próprio usuário não tem conhecimento para tal, dificultando a ação tem conhecimento para tal, dificultando a aç feiras livre, self-service, bombas medidoras, p assegurem a qualidadeo de verificação. O Comitê sugere que em consonância aos treinamentos à distância via internet ou webcan, fosse disponibilizado pelo fabricante ou técnico do Inmetro a operacionalidade de instrumento novo, logo após sua aprovação de modelo. 4. Emissão de ofício circular orientando procedimento de recolhimento da taxa de serviço em feira livre, portaria nº 154 (Sugestão do Ibametro-BA) O Comitê solicita à Dimel procedimento para recebimento e quitação das taxas de serviços metrológicos dos clientes ambulantes, sem residência própria, sem CNPJ, sem CPF, etc. Procedimentos Executados nos Estados: Ipem-Fort – Recolhe no ato, emite RVM com duas vias ficando uma via com o contribuinte. Emite uma GRU para cada comerciante e faz-se recolhimento em agência bancária pelo metrologista. Ibametro – Recolhe no ato dos comerciantes, emite o RVM e recibo, posteriormente emite uma única GRU em nome de um comerciante que tenha CPF. Ipem-ES – Recolhe no ato dos comerciantes, emite RVM e dá quitação provisória via carimbo de recebido atrás do RVM. Posteriormente emite a GRU para cada comerciante e recolhe ao banco. 5. Uniformização do procedimento de cobrança do serviço de supervisão executado em oficinas (Sugestão do Ipem-PR) Assunto resolvido por ofício da Dimel 6. Sistematizar a rastreabilidade de grandes massas (pesos de 500kg) utilizadas pela RBMLQ-I O Comitê entende como necessária a rastreabilidade das grandes massas, porém acena para dificuldade de custeio destas ações. Para viabilização, ideal seria que o Inmetro subsidiasse uma balança com capacidade de carga máxima e resolução compatível a um padrão de 500 kg.