Ofício circular n.º 040/DIMEL

Rio de Janeiro , 06 de julho de 2004.

Senhores Dirigentes,

Considerando que os instrumentos de pesagem denominados de balanças antropométricas destinados a medição de (massa e altura) ou de (massa e pressão) e/ou de (massa, altura e pressão), apresentam como características de funcionamento o emprego de fichas ou moedas e a codificação de parametros; .

Considerando que a operação de desbloqueio do instrumento para o módulo verificação, o qual possibilita a execução das verificações metrológicas, necessita da intervenção de técnico da empresa fabricante/importadora, tendo em vista que o acesso aos parâmetros de programação da balança não é permitido ao usuário, ou seja o detentor do instrumento;

Considerando que as balanças são fornecidas aos comerciantes, geralmente farmácias, em regime de comodato e que é de responsabilidade do proprietário manter o instrumento verificado dentro dos prazos estabelecidos pela legislação metrológica; e

Considerando as dificuldades encontradas pelas equipes metrológicas face ao acima exposto, em proceder as verificações desses instrumentos sem prejuízo da programação da rotina de verificação estabelecida pelos órgãos metrológicos, proponho que seja adotado como procedimento o que se segue:

" Os fabricantes/importadores de balanças antropométricas com características de funcionamento a que se refere este oficio deverão, sempre com antecedência mínima de 60(sessenta) dias da data de expiração da validade da marca de verificação do instrumento, agendar com o Órgão Metrológico da jurisdição onde este se encontra instalado, a execução das verificações metrológicas pertinentes".

Assim sendo solicito a V. Sª, manifestação sobre o assunto, sendo que as sugestões quanto ao texto sejam remetidas a esta Diretoria num prazo de 15 ( quinze) dias a partir da data de assinatura deste documento.

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

Aos Senhores,

Dirigentes dos Órgãos Delegados do INMETRO (IPEM-SP, IPEM-PR, SUR-O2/SC, IPEM-RJ, IPEM-MG, IBAMETRO e IPEM-FORT).

DIMEL/DIMAS

PM-JGO/pm-jgo

OF-Circ. Bal.Antropométrica