Ofício circular n.º 054/DIMEL

Rio de Janeiro , 19 de agosto de 2004.

Prezados Senhores,

Em atenção as solicitações de esclarecimentos e orientação a nos remetidas pelos fabricantes de instrumentos de pesagem não automáticos, com relação ao Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pela Portaria Inmetro n° 236/1994, sobre a impressão dos resultados de pesagem abaixo da carga mínima, informo que a impressão não deve ser possível somente nos instrumentos etiquetadores de preços para produtos pré-medidos, conforme exigências contidas no subitem 4.15.3 e no subitem 4.17, a seguir transcritas:

" 4.15.3 Instrumentos computadores de preço

................................

Instrumentos que possam ser usados para etiquetagem de preços devem estar de acordo com 4.17 também."

" 4.17 Instrumentos etiquetadores de preços

................................

A impressão abaixo da carga mínima não deve ser possível. "

................................

As prescrições dos dispositivos citados devem levar em conta a definição do subitem 1.2.9, do anexo III -Terminologia, da Portaria Inmetro n° 236/1994, a seguir transcrito:

"1.2.9 Instrumentos etiquetadores de preço: Instrumentos computadores de preço que imprimem o valor do peso, o preço unitário e o preço a pagar para produtos prémedidos."

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

### Aos Dirigentes Máximos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade -INMETRO