Ofício circular n.º 007 /DIMEL

Duque de Caxias , 11 de fevereiro de 1999.

REF.: - Bombas medidoras modelos 1661L, 1662L, 1663L e 1661 LH, marca WAYNE (Portarias INMETRO/DIMEL/nº 130/93, 11/94, 131/93 e 126/95) – Dispositivo indicador modelo MINNOW (Portaria INMETRO/nº 132/93)

Com referência aos modelos de bomba medidora e dispositivo indicador em epígrafe, esclarecimentos que estudos por parte de técnicos desta Diretoria concluíram pelas seguintes orientações quanto aos ensaios em campo:

- modelos 1661L, 1662L, 1663L e 1661 LH

Não se aplica o ensaio de acionamento manual do eixo de transmissão, nem tão pouco a exigência de colocação de placa de proteção no eixo de transmissão.

- Modelo MINNOW

Não se aplica o ensaio de verificação do sistema de desligamento automático.

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

Ao Senhor Dirigente Máximo: (a)

PR – MG – SP – RJ – PE – PB – RN – FORT – RO – AM – INMETRO/ES – INMETRO/RS – IPEMAR – DPM/MS – ITPS – IBAMENTRO – SUR-01/GO – SUR-02/SC – SUR-03/MG – IMEP/PA - IMEPI