Ofício circular n.º 019 /DIMEL

Duque de Caxias , 29 de março de 1999.

Assunto: Modelo RFC – 2000 de sistema de controle de abastecimento de combustível – Portaria INMETRO/DIMEL/nº 063/98.

Com referência as bombas medidoras dotadas do equipamentos em epígrafe, esclarecemos que estudos por parte desta Diretoria concluíram pela seguinte orientação quanto aos ensaios em campo:

- Não se aplica a reprovação ou autuação da fiação exposta no interior da bomba medidora, desde que a mesma se encontre de acordo com os desenhos constantes da Portaria acima mencionada e com os que estamos enviando em anexo.

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

Ao Senhor Dirigente Máximo: (a)

PR – MG – SP – RJ – PE – PB – RN – FORT – RO – AM – INMETRO/ES – INMETRO/RS – IPEMAR – DPM/MS – ITPS – IBAMENTRO – SUR-01/GO – SUR-02/SC – SUR-03/MG – IMEP/PA - IMEPI