Ofício circular n.º 056 /DIMEL

Duque de Caxias , 03 de outubro de 1997.

REF.: Substituição de dispositivo indicador eletrônico digital em bombas medidoras.

Em atenção a solicitação da firma Gilbarco do Brasil S/A Equipamentos, constantes no processo nº 52600 002834/97, informar que a mesma está autorizada a proceder a substituição dos modelos BEL-422 e BEC-412 de dispositivos indicador eletrônico digital, de fabricação Vemar Indústrial e Comercio Ltda., aprovados pelas Portarias INMETRO/DIMEL/Nºs 044/89, 146/92 e 044/93, respectivamente, para o modelo Eletrônica Modular Advantege, marca Gilbarco, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 132/92, em bombas medidoras de combustíveis líquidos modelos modelos “ GBR-111”, aprovadas pelas Portarias INMETRO/DIMEL/Nºs 014/91, 099/91, 147/92 e 046/93 conforme quadro abaixo:

| Modelo anterior | Portaria nº |
| --- | --- |
| GBR-111-V | 014/91 |
| GBR-111-2V | 014/91 |
| GBR-111-2-1V | 014/91 |
| GBR-111-4-V | 099/91 |
| GBR-111-2/4-V | 147/92 |
| GBR-111-CV | 046/93 |

A substituição acima mencionada deverá observar as seguintes exigências:

- As bombas devem possuir placa de identificação exigida  no item 6.1 Portaria INMETRO Nº 23/85.

- A substituição ora autorizada será executada, sob responsabilidade de Gilbarco do Brasil S/A Equipamentos, por firma por ela designada, a qual se obriga a selar os pontos de lacração  previstos na Portaria do modelo modificado.

- O responsável pela substituição do dispositivo indicador deverá encaminhar no prazo 15 (quinze) dias, ao órgão Metrológico da jurisdição, informações quanto a adaptação efetuada indicando o modelo e característicos metrológicos da bomba modificada, para efeito de verificação eventual.

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

Ao Senhor Dirigente Máximo: (a)

PR – MG – SP – RJ – PE – PB – RN – FORT – RO – AM – INMETRO/ES – INMETRO/RS – IPEMAR – DPM/MS – ITPS – IBAMENTRO – SUR-01/GO – SUR-02/SC – SUR-03/MG – IMEP/PA – IMEPI

DIMIN/SEVOL

IES/ies