SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

/INMETRO/DIMEL/Nº  134/90

26 / 03 / 1990.

: Diretor de Metrologia Legal do INMETRO

I1mo. Sr. Ubirajara José Barreiros de Paula

: CAMPANHA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA.

: Bombas medidoras

S/Ref. OP-23

Com relação ao assunto em epígrafe, informamos a V.Sa que a Rede Nacional de Metrologia Legal-RNML já está orientado quanto ao correto procedimento no que tange não sistema de bloqueio de bombas medidoras mecânica, marca WAYNE.

Na oportunidade, esclarecemos que no caso específico, as bombas medidoras instaladas poderão portar qualquer bico de descarga, seja ele manual ou automático, desde que previamente aprovado pelo INMETRO.

Atenciosamente,

Sérgio Ballerini

Diretor de Metrologia Legal

RL/dp.